## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79588720-2 | SOC AGRICOLA LA ISLA LTDA | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Melipilla | Melipilla | Melipilla, Región Metropolitana | Datum | 19 | 295064 | 6266564 | RIO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2975 | 2006-08-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | 999999 | 1 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.7 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.8 | 2019-09-01 | Remuestreo | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 28 | 2019-09-01 | Autocontrol | 40 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia |  | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
79588720-2 | AGRICOLA LAS PATAGUAS LTDA. (MELIPILLA) | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %