## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96733360-3 | RICO FOODS S A | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662637 | 5907369 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 841 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 6.62 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 7.4 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 9.09 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.4 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.4 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.6 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 5.5 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.5 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.4 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 1.25 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 1.6 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 11 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 6.1 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 5.25 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2017-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2017-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.29 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 12 | 2017-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.46 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 21.2 | 2017-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.57 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.9 | 2017-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.82 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.76 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2017-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.67 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 8.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.81 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2017-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.72 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2017-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2017-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.55 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.42 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2017-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 18.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Boro | mg/L |  | 0.43 | 2017-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Cloruros | mg/L |  | 1474 | 2017-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Hierro | mg/L |  | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L |  | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Sulfato | mg/L |  | 379 | 2017-02-01 | Autocontrol