## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96733360-3 | RICO FOODS S A | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662637 | 5907369 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 841 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.4 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.3 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.5 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.5 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.1 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.6 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 10.8 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 9.1 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 6.3 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.15 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 1.6 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.6 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.5 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 1.25 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 1.3 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 9.75 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.3 | 2018-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.92 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2018-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 20.6 | 2018-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Boro | mg/L |  | 0.45 | 2018-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Cloruros | mg/L |  | 248 | 2018-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.48 | 2018-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Sulfato | mg/L |  | 359 | 2018-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2018-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2018-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2018-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2018-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.97 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2018-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2018-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2018-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.77 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2018-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 19.1 | 2018-01-01 | Autocontrol