## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96733360-3 | RICO FOODS S A | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662637 | 5907369 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 841 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 1.5 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.03 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.3 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.5 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 5.1 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.7 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 5 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 8.3 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.6 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.6 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.75 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.7 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 4.5 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 3.6 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | 60 | 2.3 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.15 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.77 | 2019-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.39 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.61 | 2019-04-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Boro | mg/L |  | 0.05 | 2019-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Cloruros | mg/L |  | 70 | 2019-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.32 | 2019-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L |  | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Sulfato | mg/L |  | 15 | 2019-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2019-02-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.37 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.51 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2019-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.182 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17 | 2019-11-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.31 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2019-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2019-10-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.88 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 18.6 | 2019-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17 | 2019-01-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2019-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2019-03-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.89 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2019-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 14.81 | 2019-05-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2019-06-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.903 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.07 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 15.1 | 2019-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.133 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2019-12-01 | Autocontrol
96733360-3 | PLANTA RICO FOODS | RICO.FOODS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.18 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango