## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
8608937-8 | ABEL ADELMO CARDENAS GALLARDO | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Región de los Lagos | Chiloe | Curaco de Vélez | Curaco de Vélez, Región de los Lagos | Datum | 19 | 614515 | 5301667 | ARROYO SIN NOMBRE CURACO DE VELEZ | DS 90-2000 | Tabla 1 | 753 | 2005-03-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 20 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 20 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 20 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 30 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 30 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 30 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 30 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 29 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 29 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 30 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | 30 | 30 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.05 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 21 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 26 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 24 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 23 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 22 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 24 | 2018-09-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.05 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 5.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 23 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 27 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.104 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-01-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.05 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.97 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.078 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-04-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.05 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 27 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 18 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 22 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 23 | 2018-05-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 10.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 12 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 9 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 11 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 23 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 17 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 4.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 5.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 22 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29.8 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-08-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.05 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.95 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.75 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.55 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-10-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 5.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.171 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 29 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-11-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.17 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.32 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.27 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.35 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.46 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 11.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 16 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 17 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 17 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 26 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 17 | 2018-12-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.148 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.45 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.35 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.22 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 15 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-02-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Cobre | mg/L | 1 | 0.83 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 20 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 25 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 30 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | Caudal | m3/dia | 30 | 28 | 2018-03-01 | Autocontrol
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
8608937-8 | RILES TALLER ABEL CARDENAS | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, CURACO DE VELEZ | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango