## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96627500-6 | DANISCO CHILE S A | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 18 | 629163 | 5373077 | BAHÍA PARGUA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 318 | 2011-03-14 | Si
96627500-6 | DANISCO CHILE S A | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 629163 | 5373077 | BAHÍA PARGUA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1597 | 2009-11-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado DANISCO.ENFRIAMIENTO | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado DANISCO.DESCARGA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 21 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 25 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 73 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 26 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 177 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 38 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 25.1 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 24.7 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 77 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 18.4 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 73.44 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 58.1 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 34 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 21 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 19 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 37.3 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 25.7 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 38 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 76 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 15 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 14 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 6 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 43 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 7 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 84 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 142.8 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 46 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 136 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 48.2 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 113.9 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 76 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 30065 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 3603 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0.7 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 61.34 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 409 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 321 | 2018-01-01 | Autocontrol | 7 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 3685 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 26.2 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 45 | 2018-01-01 | Remuestreo | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.15 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 21 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 41 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0.13 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 15 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2018-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 187 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 26.4 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 25 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.04 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 19.6 | 2018-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 252 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 27.5 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 73 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.04 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 21.8 | 2018-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 43 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 28.9 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 26 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.14 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 19.2 | 2018-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 116 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 23 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 432 | 2018-05-01 | Autocontrol | 44 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 22.9 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 177 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.09 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 20.6 | 2018-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 30 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 21 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 90 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 19.8 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.09 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 20.6 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 38 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 218 | 2018-07-01 | Remuestreo | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 19 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 336 | 2018-07-01 | Autocontrol | 12 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 18.3 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 84 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.11 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 25 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 25.7 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 314 | 2018-08-01 | Autocontrol | 4,7 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 116 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.12 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 17.8 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 142.8 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 25.1 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 128 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 21.5 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 46 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.06 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2018-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 136 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 18.5 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 24.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 319 | 2018-10-01 | Autocontrol | 6,3 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 18.8 | 2018-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 158 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 22 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 18.4 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 9.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 370 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 158 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 23.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2018-11-01 | Remuestreo | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 20.3 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 48.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.08 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2018-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 58.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 22 | 2018-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 113.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.41 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2018-12-01 | Autocontrol