## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Región del Maule | Curico | Teno | Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 312063 | 6145981 | CANAL DE DESAGUE A ESTERO CHIMBARONGO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2706 | 2006-08-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 29.6 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 149.9 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 305.3 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 76.6 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 245.1 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 48.8 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 101.9 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 133.3 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 304.9 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 46.1 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 73.6 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 145 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 432.9 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 356.9 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 254.6 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | 203 | 101.9 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 165 | 2018-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 304.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 101 | 2018-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 203 | 2018-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 293 | 2018-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 35.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 128 | 2018-12-01 | Autocontrol | 265,7 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 46 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 275 | 2018-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 273 | 2018-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 272 | 2018-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 145 | 2018-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 65.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 47 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 387 | 2018-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 417 | 2018-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 244 | 2018-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2018-02-01 | Remuestreo | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 29.6 | 2018-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 197 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.43 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 10.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 3 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.89 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 33 | 2018-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 31 | 2018-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 31 | 2018-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 30 | 2018-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 149.9 | 2018-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 77 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.82 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.55 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 153 | 2018-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 185 | 2018-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 154 | 2018-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 205 | 2018-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.97 | 2018-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.12 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.18 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.18 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 76.6 | 2018-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 59.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.39 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 101 | 2018-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 101 | 2018-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 67 | 2018-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 101 | 2018-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 245.1 | 2018-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 71 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.63 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 48.8 | 2018-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 59.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 40.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 14,6 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.08 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 44 | 2018-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 51 | 2018-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 42 | 2018-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 79 | 2018-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.97 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.78 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 69 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 139 | 2018-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 94 | 2018-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 84 | 2018-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 44 | 2018-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 432.9 | 2018-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 72.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.85 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.59 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 482 | 2018-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 349 | 2018-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 454 | 2018-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 716 | 2018-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 300 | 2018-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 446 | 2018-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 356.9 | 2018-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 1016 | 2018-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 50 | 2018-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 40 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.33 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 254.6 | 2018-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 55 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 277 | 2018-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 101.9 | 2018-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 50.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.06 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.89 | 2018-10-01 | Autocontrol | fuera de rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 108 | 2018-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 70 | 2018-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 139 | 2018-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 138 | 2018-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-10-01 | Remuestreo | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 133.3 | 2018-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 93 | 2018-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 64 | 2018-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 37 | 2018-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Caudal | m3/dia | 203 | 235 | 2018-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.04 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Cloruros | mg/L | 400 | 4.67 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.98 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.39 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | UNIFRUTTI TRADERS TENO | PUNTO 1 CANAL DE DESAGUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.88 | 2018-12-01 | Remuestreo | 0 %