## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354648 | 7445781 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354643 | 7445779 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354640 | 7445777 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado NORIAS | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CC1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CC2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 98550 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 85050 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 66150 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 76.41 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385600 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 0 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 0 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385051 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385600 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 184000 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384992 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385600 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385600 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 0 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 220800 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 0 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 38500 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 380539 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 380800 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 380800 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 152000 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 380800 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 380000 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 0 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 0 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 240000 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 380000 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 116800 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 380000 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 380000 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 112000 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.84 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.97 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.33 | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.22 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.46 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.96 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.49 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.06 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 1.59 | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.69 | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.45 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.156 | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.17 | 2017-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.76 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.99 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.98 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.55 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.13 | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.15 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 18.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 21.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 19.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 19.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 4.49 | 2017-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 19.44 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 20.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.241 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 5.13 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 17.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 23.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 17.96 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 22.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 21.09 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 1.55 | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 5.97 | 2017-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 23.48 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 17.92 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 23.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 21.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 20.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 21.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 18 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.241 | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 4.61 | 2017-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 16.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 17.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 6.74 | 2017-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 17.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %