## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354648 | 7445781 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354643 | 7445779 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354640 | 7445777 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado NORIAS | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CC1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CC2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 108.675 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 107.325 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 80.325 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.342 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 126.9 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 62.1 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63.45 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.8 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 126.9 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63.45 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 92.813 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 104.625 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 128.25 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 126.9 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 113.4 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 128.242 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 128.293 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 55.882 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 128.167 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 113.396 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.851 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 65.811 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.744 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63.45 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 65.003 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.969 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.953 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 65.013 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.988 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 65.07 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 65.07 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.853 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.726 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.748 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 93.078 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 77.119 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 79.783 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63.671 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.885 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 121.163 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.125 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 128.384 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 128.419 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.769 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 128.419 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 378.516 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 380 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 85.043 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 128.384 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.22 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.641 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.8 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 24.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.52 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.83 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.62 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.12 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.64 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.56 | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.411 | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.53 | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.5 | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.75 | 2018-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.24 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.23 | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.349 | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.8 | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.02 | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.91 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.24 | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.26 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.19 | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.42 | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.24 | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.24 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.56 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.26 | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.26 | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.07 | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.55 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.24 | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.258 | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.99 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.61 | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.31 | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.09 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.04 | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.56 | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.54 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.52 | 2018-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.25 | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.427 | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.02 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.34 | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.54 | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.37 | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.39 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.1 | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.39 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.09 | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.15 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.28 | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.43 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.16 | 2018-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.65 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.24 | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.64 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.23 | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.143 | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.9 | 2018-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.21 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.61 | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.87 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.65 | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.44 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.32 | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.8 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.36 | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.306 | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.2 | 2018-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.61 | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.02 | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.64 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.86 | 2018-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.76 | 2018-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.36 | 2018-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.46 | 2018-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.2 | 2018-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.52 | 2018-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.95 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.29 | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.31 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.36 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.28 | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.94 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.76 | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.87 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.192 | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.57 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 23.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.18 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 5.24 | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 19.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.91 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.01 | 2018-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 16.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.731 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 5.91 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 16.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.09 | 2018-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 6.27 | 2018-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 20.5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 7.73 | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 18.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 8.69 | 2018-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 17.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %