## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354648 | 7445781 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354643 | 7445779 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354640 | 7445777 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado NORIAS | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CC1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CC2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 93.42 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 112.86 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 108.886 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 66.656 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 74.25 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 72900 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 74.25 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 105300 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64.8 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 75060 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64260 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 72360 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63720 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63720 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64260 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 126360 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 70740 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 59130 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63720 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 66960 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129060 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63720 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 66960 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64260 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 66969 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64260 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 66690 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 63720 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64260 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 297600 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 182.425 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 275.2 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 212.8 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 425.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385600 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 240000 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 268800 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385600 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385600 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 385600 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 336285 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 240000 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 155200 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.65 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.23 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 10.25 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.11 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.66 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.63 | 2019-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.32 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.13 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.43 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.14 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.29 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.41 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.542 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.55 | 2019-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.28 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.17 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.24 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.18 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.26 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.625 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.15 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.97 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.515 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.3 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.87 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.552 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.88 | 2019-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.24 | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.3 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.25 | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.54 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.59 | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.9 | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.11 | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.62 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.04 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 1.53 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.42 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.12 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.27 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.04 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.92 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.69 | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.34 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.09 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.48 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.58 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.06 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.91 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.63 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.23 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 24.37 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.27 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.64 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.07 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.61 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 10.75 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.16 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.18 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 10.34 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.21 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.43 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 10.84 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.39 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.23 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 10.89 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.17 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.44 | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.381 | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.3 | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.04 | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.12 | 2019-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.97 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.82 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.13 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.28 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.51 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.48 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.04 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.44 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.68 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.89 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.37 | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.45 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.55 | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.04 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.5 | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.6 | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 7.63 | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.62 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.92 | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.66 | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.49 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.38 | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.539 | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.66 | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.11 | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.775 | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.49 | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 22.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.57 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.89 | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.4 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.99 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.19 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.89 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 17.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 7.08 | 2019-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 18.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.53 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 5.06 | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 20.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.55 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 6.09 | 2019-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 18.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.35 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.524 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 4.2 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 6.84 | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 19.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.87 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 3.96 | 2019-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 17.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.38 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 20.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 11.45 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 21.26 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 11.25 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 24.56 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.67 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.09 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.86 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 1.72 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.58 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 20.31 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 10.61 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 23.14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.38 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 10.99 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 18.63 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.28 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 12.05 | 2019-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 23.33 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.67 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 3.49 | 2019-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.06 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 17.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 16.9 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 8.46 | 2019-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 6.78 | 2019-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.94 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 7.02 | 2019-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 19.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %