## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300158 | 6129616 | CANAL DE RIEGO CURICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3128 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 105.3 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 105.3 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 78.5 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 78.5 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 101.2 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 101.2 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 225.1 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 225.1 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 129.7 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 129.7 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 106.5 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 106.5 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 204.3 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 204.3 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 35.5 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 35.5 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 105.3 | 2017-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.49 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.02 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.39 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 105.3 | 2017-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.49 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.02 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.39 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.027 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 78.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.63 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.06 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.12 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.027 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 78.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.63 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.06 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.12 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.17 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.032 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 101.2 | 2017-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.26 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.26 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.19 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 225.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.43 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.18 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.24 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.033 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 129.7 | 2017-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.36 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.49 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.023 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 106.5 | 2017-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.023 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.38 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.017 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 204.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.427 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.075 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 35.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.75 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.37 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.075 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 35.5 | 2017-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.75 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.37 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %