## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300158 | 6129616 | CANAL DE RIEGO CURICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3128 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 85 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 85 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 77.3 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 77.3 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 64 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 64 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 15.5 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 15.5 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 127.8 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 127.8 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 106.5 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 68.3 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 68.3 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 30.8 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 30.8 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 11.5 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 72.6 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 41.5 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 41.5 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 28.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 28.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.057 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 41.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.65 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.29 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.523 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.19 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.057 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 72.6 | 2018-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.28 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.47 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.195 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.22 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.19 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.051 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 30.8 | 2018-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.93 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.685 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.008 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.12 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.072 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 68.3 | 2018-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.45 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.25 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.685 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.006 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.76 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.066 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 85 | 2018-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.44 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 50.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.49 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.76 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.059 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 77.3 | 2018-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.56 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.96 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.407 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.56 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.041 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 64 | 2018-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 4.79 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 55 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.28 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.024 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 15.5 | 2018-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2018-12-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.54 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.081 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 127.8 | 2018-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.8 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.977 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 87 | 2018-12-01 | Autocontrol | 8,8 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.12 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %