## Hoja1
PERIODO 2019
GRUPO ELECTROGENO
FUENTE | MARCA | MODELO | SERIE | POTENCIA NOMINAL (KVA) | N°REG. SEREMI SALUD
EXISTENTE | PERKINS | 4006-23TAG3A-1500RPM | DGDF8025U23824V | 900 | EL016667-8
HOROMETRO
MARCA | MODELO | SERIE | LECTURA INICIO | LECTURA TERMINO | HORAS FUNCIONAMIENTO
WOODWARD | EASYGEN 3200 | 18351102 | 113.6 | 136.6 | 23