## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
3611018-k | HUGO NAJLE HAYE | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Región de Ñuble | Punilla | San Carlos | San Carlos, Región de Ñuble | Datum | 19 | 235615 | 5964440 | ESTERO MARGARITA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3267 | 2009-09-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 6.16 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 18.48 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.9 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.44 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4.8 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.76 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 15.52 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 4 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 9.36 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 5.92 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 3.6 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | 38 | 6.8 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.164 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 6.8 | 2018-12-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.66 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.084 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.029 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.021 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.064 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 5.92 | 2018-10-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.08 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.04 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.16 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.068 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cloruros | mg/L | 400 | 41.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cobre | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.78 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.077 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.93 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfato | mg/L | 1000 | 16 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Zinc | mg/L | 3 | 0.057 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 6.16 | 2018-01-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.096 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 18.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.05 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.091 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 3.9 | 2018-03-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1525 | 2018-03-01 | Autocontrol | 4257,1 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 24.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 147 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 59.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 18,8 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 360 | 2018-03-01 | Autocontrol | 350 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.41 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.3 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.047 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4.8 | 2018-04-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.076 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.22 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.158 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 5.76 | 2018-05-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.13 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.111 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.34 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.025 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.039 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 15.52 | 2018-06-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.103 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.133 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.157 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 3 | 2018-07-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.237 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.16 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.011 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.621 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 4 | 2018-08-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.68 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.937 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.56 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 64 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.078 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 9.36 | 2018-09-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.024 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.63 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.026 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.065 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Caudal | m3/dia | 38 | 3.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.165 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.42 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
3611018-k | PLANTA FAENADORA SAN CARLOS | PUNTO 1 ESTERO MARGARITA | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %