## ABRIL 2017
| VITAL AGUAS S.A | FORMULARIO | [5 empty] | Código: F-EMS-QA-022
Fecha: 01/11/09
|  | MONITOREO RILES DS90/2000 | [5 empty] | Revisión: 02
PH
| Límite de Aceptación RILES | 6,0 - 8,5 |  |  |  |  | Temperatura máx. : 35°C
| FECHA | PH Máx | Hora | PH Mín | Hora | Hora | T° | Caudal m3/día
ENERO | 2017-04-01 | 7.953 | 10:48 | 6.387 | 15:33 | 9:05 | 18.33 |  | 43
| 2017-04-02 | 6.962 | 8:53 | 6.516 | 17:13 | 7:00 | 18.54 |  | 114
| 2017-04-03 | 6.891 | 2:03 | 6.113 | 15:03 | 7:00 | 16.84 |  | 48
| 2017-04-04 | 6.52 | 7:18 | 6.137 | 16:58 | 7:00 | 17.41 |  | 42
| 2017-04-05 | 6.586 | 19:38 | 6.202 | 4:33 | 7:05 | 17.17 |  | 74
| 2017-04-06 | 6.68 | 20:03 | 6.308 | 1:28 | 7:30 | 17.96 |  | 58
| 2017-04-07 | 6.999 | 20:43 | 6.499 | 3:23 | 7:00 | 18.76 |  | 59
| 2017-04-08 | 6.999 | 16:23 | 6.614 | 21:18 | 9:00 | 18.91 |  | 11
| 2017-04-09 | 6.908 | 23:33 | 6.727 | 4:48 | 7:05 | 18.96 |  | 7
| 2017-04-10 | 7.219 | 7:28 | 6.716 | 15:28 | 7:00 | 17.17 |  | 3
| 2017-04-11 | 7.032 | 6:33 | 6.509 | 13:48 | 7.00 | 17.8 |  | 57
| 2017-04-12 | 7.083 | 23:08 | 6.675 | 3:18 | 9:00 | 18.56 |  | 53
| 2017-04-13 | 7.999 | 9:48 | 6.361 | 7:38 | 6:20 | 18.7 |  | 54
| 2017-04-14 | 7.784 | 11:08 | 6.458 | 2:53 | 7:05 | 19.31 |  | 22
| 2017-04-15 | 7.469 | 23:28 | 7.224 | 15:38 | 7:15 | 19.72 |  | 15
| 2017-04-16 | 7.59 | 7:48 | 7.275 | 16:33 | 7:05 | 21.3 |  | 28
| 2017-04-17 | 7.824 | 7:28 | 6.38 | 16:29 | 7:05 | 20.8 |  | 16
| 2017-04-18 | 6.875 | 20:29 | 6.544 | 11:54 | 7:05 | 18.09 |  | 59
| 2017-04-19 | 6.883 | 19:49 | 6.724 | 10:34 | 7:00 | 21.29 |  | 30
| 2017-04-20 | 7.097 | 7:15 | 6.416 | 12:14 | 9:00 | 18.1 |  | 26
| 2017-04-21 | 6.71 | 17:19 | 6.567 | 20:14 | 0:20 | 16.1 |  | 49
| 2017-04-22 | 7.707 | 9:29 | 6.206 | 1:19 | 7:05 | 18.25 |  | 63
| 2017-04-23 | 7.162 | 13:39 | 7.033 | 6:09 | 9:05 | 21.29 |  | 62
| 2017-04-24 | 7.267 | 3:59 | 6.211 | 13:54 | 7:00 | 15.55 |  | 45
| 2017-04-25 | 6.709 | 17:54 | 6.2 | 1:14 | 7:00 | 14.99 |  | 86
| 2017-04-26 | 6.925 | 23:14 | 6.306 | 12:19 | 7:00 | 15.75 |  | 73
| 2017-04-27 | 6.91 | 1:29 | 6.546 | 10:09 | 9:00 | 15.35 |  | 48
| 2017-04-28 | 6.752 | 0:24 | 6.2 | 7:49 | 9:00 | 15.23 |  | 46
| 2017-04-29 | 6.643 | 22:24 | 6.301 | 3:49 | 5:10 | 14.8 |  | 14
| 2017-04-30 | 6.643 | 7:21 | 6.499 | 20:14 | 7:00 | 21.21 |  | 2
| Caudal(m3) Prom. | Total | Ph Max | Ph Min | T° Máx | Caudal Max | Caudal Min
| 43.5667 | 1307 | 7.999 | 6.113 | 21.3 | 114 | 2
| Valor Máximo | Valor Minimo | Caudal Prom
| 114 | 2 | 43.5667