## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76389720-6 | VITAL AGUAS S.A. | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Rengo | Rengo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 18 | 336834 | 6190492 | CANAL CERRILLOS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3951 | 2009-10-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 32.67 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 89 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 26.06 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 73 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 73 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 44 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 44 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 20.3 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 49 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 29 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 29 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 32 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 32 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 17.54 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 38 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 24.58 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 52 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 25.55 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 44 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 54 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 23.43 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 13.32 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 58 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aluminio | mg/L | 5 | 0.123 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 49 | 2017-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 32.67 | 2017-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 89 | 2017-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 26.06 | 2017-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 21.2 | 2017-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 73 | 2017-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 44 | 2017-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.113 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.15 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 20.3 | 2017-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.11 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.104 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 29 | 2017-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 29 | 2017-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 32 | 2017-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.54 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 17.54 | 2017-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 38 | 2017-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.999 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 24.58 | 2017-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 52 | 2017-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.899 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 44 | 2017-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.905 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 25.55 | 2017-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 54 | 2017-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cloruros | mg/L | 400 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.148 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.161 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.23 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfato | mg/L | 1000 | 17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.003 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aluminio | mg/L | 5 | 0.123 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cloruros | mg/L | 400 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.148 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.161 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.23 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.002 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfato | mg/L | 1000 | 17 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.003 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.06 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 23.43 | 2017-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 58 | 2017-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.997 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 15 | 2017-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.15 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 13.32 | 2017-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %