## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76389720-6 | VITAL AGUAS S.A. | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Rengo | Rengo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 18 | 336834 | 6190492 | CANAL CERRILLOS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3951 | 2009-10-27 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 98 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 74 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 93 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 72 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 66 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 59.18 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 88.46 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 17 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 124.6 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 25 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 52.52 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 36 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 23.73 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 20 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 1 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 13 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 65 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 44 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 38 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 49.3 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 23 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 20.73 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 24 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | 421 | 153.35 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 98 | 2019-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.08 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.25 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 74 | 2019-01-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.131 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 93 | 2019-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.839 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 72 | 2019-02-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 66 | 2019-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 59.18 | 2019-03-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 88.46 | 2019-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 17 | 2019-04-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.11 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 124.6 | 2019-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 25 | 2019-05-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.101 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 13 | 2019-08-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.182 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 44 | 2019-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.951 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 65.3 | 2019-09-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.41 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 38 | 2019-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.258 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 49.3 | 2019-10-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.152 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.758 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.165 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.49 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfato | mg/L | 1000 | 28 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.07 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aluminio | mg/L | 5 | 0.026 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 20.73 | 2019-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cloruros | mg/L | 400 | 11 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.137 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.152 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.758 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.165 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.49 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfato | mg/L | 1000 | 28 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Zinc | mg/L | 3 | 0.07 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Aluminio | mg/L | 5 | 0.026 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.012 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 20.73 | 2019-11-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cloruros | mg/L | 400 | 11 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cobre | mg/L | 1 | 0.137 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 24 | 2019-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.105 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 25.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Caudal | m3/dia | 421 | 153.35 | 2019-12-01 | Autocontrol
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76389720-6 | PLANTA VITAL AGUAS | PUNTO 1 CANAL CERRILLOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango