## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96591040-9 | EMPRESAS CAROZZI S A | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Región Metropolitana | Maipo | San Bernardo | Camino Longitudinal Sur 5201, San Bernardo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 341276 | 6275141 | CANAL UNIFICADO EX CALERANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 442 | 2014-08-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 0 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 2032 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 2032 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 619 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1703 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 664 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 277 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 368 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 541 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 508 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 488 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1158 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 519 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.48 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 58 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 24.63 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.21 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.07 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Boro | mg/L | 0.75 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 488 | 2017-10-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 319 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 160 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.95 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.29 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 16.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.008 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 333 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.18 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.18 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 541 | 2017-08-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 359 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.052 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.67 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 277 | 2017-06-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 207 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.017 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.46 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.19 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.11 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.006 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.27 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 2032 | 2017-01-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 227 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.014 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.53 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 415 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 29.52 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.09 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.27 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 2032 | 2017-02-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 227 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.53 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 42 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 415 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.09 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.15 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 619 | 2017-03-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 220 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.007 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.71 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.27 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 317 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 27.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.03 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.026 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 1703 | 2017-04-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 272 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.024 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 31.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 336 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 23.26 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.066 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 664 | 2017-05-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 370 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.007 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.29 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 297 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.07 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 301 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.07 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 25 | 2017-07-01 | Autocontrol | 25 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.04 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 368 | 2017-07-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 260 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.008 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.49 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.11 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.42 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 295 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.09 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.21 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.23 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.27 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 301 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 17.19 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.11 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 1.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 508 | 2017-09-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 264 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.013 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 1.99 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 299 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.11 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.15 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 1158 | 2017-11-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 435 | 2017-11-01 | Autocontrol | 8,8 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.53 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.55 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.13 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 330 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.26 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 519 | 2017-12-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 364 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.02 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.15 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 160 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %