## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96591040-9 | EMPRESAS CAROZZI S A | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Región Metropolitana | Maipo | San Bernardo | Camino Longitudinal Sur 5201, San Bernardo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 341276 | 6275141 | CANAL UNIFICADO EX CALERANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 442 | 2014-08-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1939 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 793 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 589 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 795 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 462 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1245 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 768 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 866 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 842.88 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 46.13 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 40.12 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 46.13 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 46.13 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 44.76 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 47.6 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.369 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 44.76 | 2018-12-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 302 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 56 | 2018-12-01 | Autocontrol | 60 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.045 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 866 | 2018-08-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 281 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.084 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.85 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 281 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 18.04 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.078 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.16 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.007 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 768 | 2018-07-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 389 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.023 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 23 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.4 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 248 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 18.42 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.55 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.05 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 589 | 2018-03-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 344 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.38 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.22 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 1939 | 2018-01-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 311 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.007 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.12 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.43 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.67 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 367 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.12 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.083 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 793 | 2018-02-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 347 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.009 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 900 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 6.25 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.28 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.65 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.006 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 294 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 795 | 2018-04-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 305 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.91 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.16 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.51 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 331 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.09 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.055 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 462 | 2018-05-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 331 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.81 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.103 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.019 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 306 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.127 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.041 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 1245 | 2018-06-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 291 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.007 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.14 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.41 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 304 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.11 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.114 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 842.88 | 2018-09-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 571 | 2018-09-01 | Autocontrol | 42,8 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.032 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.27 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.071 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.61 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 237 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 19.08 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.077 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 1.86 | 2018-09-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.189 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 40.12 | 2018-10-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 596 | 2018-10-01 | Autocontrol | 49 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.033 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 96 | 2018-10-01 | Autocontrol | 174,3 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 5.08 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.649 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.63 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.006 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 229 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.083 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 250 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2018-10-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.149 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.92 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 9.9 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 23.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.097 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 46.13 | 2018-11-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 240 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.56 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.01 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 304 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 35 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 22.11 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32 | 2018-12-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.46 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.008 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 308 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.06 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %