## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96591040-9 | EMPRESAS CAROZZI S A | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Región Metropolitana | Maipo | San Bernardo | Camino Longitudinal Sur 5201, San Bernardo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 341276 | 6275141 | CANAL UNIFICADO EX CALERANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 442 | 2014-08-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 864.72 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1087.2 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 579.84 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 804 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 673.2 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1028 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 876.72 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 438 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1827.12 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1827 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1043 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1043 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1027.2 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 1027 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 737.04 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 841 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 367.44 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 500.64 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | 2000 | 500.64 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.115 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 673.2 | 2019-04-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 239 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.073 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-04-01 | Autocontrol | 140 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.83 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.023 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.006 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.011 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 338 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 24.68 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.165 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2019-11-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 230 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.271 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 24000 | 2019-07-01 | Autocontrol | 2300 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.92 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.002 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 328 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.031 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.3 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.006 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 317 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.058 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.81 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 840.96 | 2019-11-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 224 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 43 | 2019-11-01 | Autocontrol | 22,9 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.067 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.115 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.082 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2019-09-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.44 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.122 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 1027.2 | 2019-09-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 285 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.151 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 172 | 2019-09-01 | Autocontrol | 391,4 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.73 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.176 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.93 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 317 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 18.23 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.137 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.007 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 1043 | 2019-08-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 641 | 2019-08-01 | Autocontrol | 60,3 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.048 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-08-01 | Autocontrol | 140 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.34 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.168 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.21 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 265 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 15.53 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.031 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 259 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.841 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 864.72 | 2019-01-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 291 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.123 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.55 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.727 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.61 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.024 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 315 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 20.32 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.231 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.058 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 1087.2 | 2019-02-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 442 | 2019-02-01 | Autocontrol | 10,5 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.032 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-02-01 | Autocontrol | 140 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 47 | 2019-02-01 | Autocontrol | 34,3 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.91 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.369 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.49 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 321 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.106 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 804 | 2019-03-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 370 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.014 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.012 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.23 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 282 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 25.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.113 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 333 | 2019-02-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-02-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2019-02-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-04-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.032 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 876.72 | 2019-05-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 226 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.046 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.111 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.64 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 315 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 22.14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.06 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 438 | 2019-06-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 244 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 110 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.026 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.71 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 319 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 16.23 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.05 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.132 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 500.64 | 2019-12-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 265 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.017 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2019-12-01 | Autocontrol | 140 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.35 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.242 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.021 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 11.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 331 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Temperatura | °C | 35 | 25.03 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Zinc | mg/L | 3 | 0.072 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 13 | 2019-12-01 | Remuestreo | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.053 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.355 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Caudal | m3/dia | 2000 | 737.04 | 2019-10-01 | Autocontrol
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.052 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cloruros | mg/L | 400 | 249 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cobre | mg/L | 1 | 0.045 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.12 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.018 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.042 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.81 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfato | mg/L | 1000 | 307 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96591040-9 | CAROZZI S.A. - SAN BERNARDO | PUNTO 1 CANAL UNIFICADO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %