## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96627500-6 | DANISCO CHILE S A | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 18 | 629534 | 5372701 | BAHÍA PARGUA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 318 | 2011-03-14 | No
96627500-6 | DANISCO CHILE S A | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 629534 | 5372701 | BAHÍA PARGUA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1597 | 2009-11-23 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado DANISCO.ENFRIAMIENTO | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado DANISCO.DESCARGA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 240 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 182 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 218.4 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 213.6 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 1341 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 135 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 1341 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 62 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 44 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 10 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 51 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 51 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 37 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | 216 | 113 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 156 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 182 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 74.4 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 192 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 158 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 60 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 52.8 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 86 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 27 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 57.6 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 2 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | 216 | 16 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 1341 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 51 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.04 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 51 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 7.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 54 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.07 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.07 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 20 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 20.8 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 218.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 213.6 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.08 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 1341 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.16 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 18.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 135 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.16 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 18.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.16 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 18.8 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 62 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.09 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.04 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.34 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 37 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 17.3 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 113 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.03 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 20.4 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.07 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 240 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 23.3 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.09 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 23.3 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Caudal | m3/dia |  | 44 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.05 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Manganeso | mg/L | 4 | 0.08 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.ENFRIAMIENTO | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 32 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 86 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 16 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 243 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 26.3 | 2017-12-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 17.7 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 23 | 2017-11-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 30 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 95 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 18.9 | 2017-06-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 17.3 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 192 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 253 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 28.1 | 2017-04-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 22 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 158 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 27 | 2017-05-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 74.4 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 116 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 28.1 | 2017-03-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 114 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 19.5 | 2017-08-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 52.8 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 97 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 8.5 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 28980 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 4687 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 2.4 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 48.46 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 236 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 9160 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 28.1 | 2017-01-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 7.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 77 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 24.5 | 2017-02-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 57 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.9 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Caudal | m3/dia |  | 27 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Cloruros | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | DBO5 | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Fósforo | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Hierro | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 107 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfato | mg/L |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96627500-6 | PLANTA DE PROCESO DANISCO INGREDIENTS CHILE S.A. | DANISCO.DESCARGA | Temperatura | °C |  | 19 | 2017-09-01 | Autocontrol