## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76608340-4 | ACUICULTURA JUAN SIELFELD GUNDLACH E.I.R.L. | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Región de la Araucanía | Malleco | Curacautín | Curacautín, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 257900 | 5726429 | ESTERO PUENTES | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3003 | 2008-07-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 28857.6 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 39916.8 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 36288 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 32832 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 30672 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 32400 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 45619.2 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 7171.2 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 32400 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 12960 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 11686.464 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 1762.5 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 16480.44 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 13277.95 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 43368.44 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 22902.72 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 21564.24 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 42789 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 40972 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 44092 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 44096 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 44900 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 44900 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 42199 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 42199.1 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 42511.3 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 42511.3 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 20884.6 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 20884.6 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 22181.4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 22181.4 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 6817.38 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 6817.38 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 6390.72 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | 999999 | 6390.72 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 28857.6 | 2017-02-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.631 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 9.2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 39916.8 | 2017-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.889 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 36288 | 2017-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.75 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 32832 | 2017-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.292 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 32832 | 2017-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 193 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.07 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 11.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 32400 | 2017-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 5.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.258 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 45619.2 | 2017-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.763 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 7171.2 | 2017-08-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.249 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 32400 | 2017-08-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.249 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 12960 | 2017-09-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3.15 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.37 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.28 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 11686.464 | 2017-09-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3.35 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.71 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.58 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 17162.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 4.42 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.32 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.63 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 16480.44 | 2017-10-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 5.98 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 3.07 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.35 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 13277.95 | 2017-11-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 4.36 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.55 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 43368.44 | 2017-11-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.35 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 22902.72 | 2018-01-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.36 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 21564.24 | 2018-01-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 11.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.36 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 40972.32 | 2018-02-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 4.21 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.92 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.61 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 42789.84 | 2018-02-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 47.8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.14 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2191.75 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1822.27 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2096.38 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2041.95 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2057.25 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1962.41 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2218.6 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1929.21 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2023.73 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 7.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3.46 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.61 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1904 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1888 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1787 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1711 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1775 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1855 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1961 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1987 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2179 | 2018-03-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 4.3 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.51 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.59 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1850.79 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1767.29 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1752 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1577.38 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1605.16 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1632.73 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1768.69 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1789.64 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1789.64 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.62 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1685.45 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1507.31 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1614.34 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1670.41 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1782.79 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1586.98 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1685.45 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2087.68 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 2003.14 | 2018-04-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.7 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 936.2 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 850.23 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 1018.31 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 880.87 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 850.23 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 862.03 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 899.67 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 830.46 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 771.14 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.32 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 859.17 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 930.36 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 832.3 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 914.6 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 899.95 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1042.2 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 1042.12 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 841.46 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/h |  | 918.84 | 2018-05-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 81.58 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 87.18 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 71.3 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 71.3 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 68.71 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 77.64 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 85.23 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 86.04 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 82.81 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.9 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 5.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.41 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 68.13 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 74.19 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 80.19 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 81.05 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 67.15 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 74.12 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 71.92 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 89.52 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Caudal | m3/dia |  | 66.43 | 2018-06-01 | Autocontrol
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 3.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 3.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 3.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 3.8 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Temperatura | °C | 35 | 4.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.13 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76608340-4 | PISCICULTURA BELEN DEL SUR | PUNTO 1 ESTERO PUENTES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %