## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76417540-9 | NOVATEC S.A. | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Región de la Araucanía | Cautin | Cunco | S-75 Cunco, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 758790 | 5676175 | RIO CODIHUE | DS 90-2000 | Tabla 3 | 2009 | 2008-05-15 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 16486 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 18548.3 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 22354.7 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 23989.9 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 25006.2 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 10712.3 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 43092.28 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 12510.7 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 34393 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 29638.8 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 28120.4 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | 9999999 | 19895.5 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 22354.7 | 2019-03-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.41 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.22 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 5.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 23989.9 | 2019-04-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 9.7 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 16486 | 2019-01-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.93 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.89 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 11.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-01-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 34393 | 2019-09-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.09 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.8 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 5.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 12510.7 | 2019-08-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.31 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 10.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 43092.28 | 2019-07-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.8 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 7.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 10712.3 | 2019-06-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.26 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.97 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 25006.2 | 2019-05-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.54 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 9.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-05-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 18548.3 | 2019-02-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.31 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 2.15 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-02-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 6.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 29638.8 | 2019-10-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.59 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 8.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 28120.4 | 2019-11-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 0.79 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 11 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Caudal | m3/dia |  | 19895.5 | 2019-12-01 | Autocontrol
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Fósforo | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Nitrógeno Total | mg/L | 10 | 1.71 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Temperatura | °C | 30 | 11.7 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76417540-9 | PISCICULTURA RIO CODIHUE, TRES HORQUETAS | PUNTO 1 RIO CODIHUE | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol