## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77431760-0 | SOC DE INVERSIONES LAGO SOFIA LIMITADA | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 664510 | 5402767 | ESTERO SIN NOMBRE PUERTO MONTT | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3073 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 6947 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 9771 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 7151 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 10297 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 11526 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 11212 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 11131 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 10746 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 10960 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 10836 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 10458 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 10973 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 11057 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 11254 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 17937 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 17481 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | 7689.6 | 16637 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 16637 | 2017-12-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 155 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 18.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2017-10-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 17481 | 2017-11-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 157 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10973 | 2017-08-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 116.19 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.34 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 3.07 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 9.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 6947 | 2017-01-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 922.76 | 2017-01-01 | Autocontrol | 130,7 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 1.46 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 103 | 2017-02-01 | Autocontrol | 415 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 7151 | 2017-02-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 333.14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1009 | 2017-02-01 | Autocontrol | 2782,9 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 9.46 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 20.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-02-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-02-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 131 | 2017-01-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11526 | 2017-03-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 144.12 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11212 | 2017-04-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 15585 | 2017-04-01 | Autocontrol | 3796,3 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 35.4 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 7.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10746 | 2017-05-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 401.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0,4 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 444 | 2017-05-01 | Autocontrol | 1168,6 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.4 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10836 | 2017-06-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 71.63 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 97.58 | 2017-05-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-05-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 7.8 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 10458 | 2017-07-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 149 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11057 | 2017-09-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 149.94 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14.4 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Caudal | m3/dia | 7689.6 | 11254 | 2017-10-01 | Autocontrol
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 123.06 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | DBO5 | mgO2/L | 35 | 107 | 2017-10-01 | Autocontrol | 205,7 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Fósforo | mg/L | 10 | 0.64 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Cloruros | mg/L | 400 | 168.28 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-04-01 | Remuestreo | valor en rango
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %
77431760-0 | PISCICULTURA CHINQUIHUE | Punto Estero SN Chinquihue | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %