## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR S A | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Región de los Lagos | Osorno | Osorno | U-55 0, Osorno, Región de los Lagos | Datum | 19 | 669152 | 5491415 | ESTERO PICHIL | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1370 | 2008-04-09 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 470 | m3/h | 2017-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 460 | m3/h | 2017-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 473 | m3/h | 2017-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 470 | m3/h | 2017-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 470 | m3/h | 2017-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 400 | m3/h | 2017-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 447 | m3/h | 2017-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 442.06 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 442.06 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 442.06 | m3/h | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 261 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 261 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 261 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 379 | m3/h | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 422.5 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 422.5 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 422.5 | m3/h | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 440.66 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 440.66 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 440.66 | m3/h | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 464 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 464 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | 9999999 | 406 | m3/h | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 21 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 400 | 2017-06-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 108.32 | 2017-06-01 | Autocontrol | 209,3 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 4.93 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 13.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2017-02-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 104.223 | 2017-02-01 | Autocontrol | 197,6 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 1.534 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 8.45 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 26.4 | 2017-03-01 | Autocontrol | 31,9 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 473 | 2017-03-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 243.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 596,2 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 2.48 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 470 | 2017-04-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 102.63 | 2017-04-01 | Autocontrol | 193,1 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 35.69 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 8 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 17.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 16.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 470 | 2017-05-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 233.35 | 2017-05-01 | Autocontrol | 566,4 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 1.8 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 44.24 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 25 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 447 | 2017-07-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 141.91 | 2017-07-01 | Autocontrol | 305,3 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 1.06 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 25.51 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 30 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 9.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 442.06 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 231 | 2017-08-01 | Autocontrol | 559,7 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 0.64 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 41.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 13.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 448.75 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 442.06 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 17.3 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 22 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 22 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 433 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 395 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 476 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 458 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 461 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 451 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 427 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 473 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 451 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 403 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 469 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 338 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 411 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 452 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 442 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 376 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 467 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 468 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 452 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 448.75 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 442.06 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 450 | 2017-08-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 453 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 397 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 409 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 308 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 463 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 348 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 398 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 468 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 493 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 453 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 300 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 21 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 23 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 23 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 205 | 2017-09-01 | Remuestreo | 485,4 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 422.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 3.23 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 0.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 1.23 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 2.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 21 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 21 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 17 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 18 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 347 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 362 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 380 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 354 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 313 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 332 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 414 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 382 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 321 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 340 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 436 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 319 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 390 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 424 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 346 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 416 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 434 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 424 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 287 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 290 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 422.5 | 2017-10-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 15.3 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 15.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 15.7 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 434 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 333 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 470 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 478 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 463 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 344 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 425 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 384 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 349 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 489 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 364 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 451 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 468 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 475 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 469 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 459 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 376 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 410 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 472 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440.66 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 4.81 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 0.67 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 63.4 | 2017-11-01 | Autocontrol | 26,7 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 13 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 440.66 | 2017-11-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 464 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 371 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 365 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 451 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 472 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 337 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 378 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 259 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 470 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 460 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 406 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 470 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 395 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 419 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 423 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 450 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 439 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.4 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 406 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 261 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 481 | 2017-09-01 | Autocontrol | 1273,6 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 3.57 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 56.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 12,4 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 19 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 16.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 261 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 360 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 413 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 384 | 2017-09-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 15 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 20.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 470 | 2017-01-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 158.64 | 2017-01-01 | Autocontrol | 353 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 54.799 | 2017-01-01 | Autocontrol | 9,6 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 7 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 22 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 55.225 | 2017-03-01 | Autocontrol | 10,4 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 24 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Temperatura | °C | 35.017 | 18.3 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Aceites y Grasas | mg/L | 20.01 | 14 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | DBO5 | mgO2/L | 35.017 | 198 | 2017-12-01 | Autocontrol | 465,4 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Fósforo | mg/L | 10.005 | 0.6 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50.024 | 50.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 1,4 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80.038 | 35 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 0 | 2017-12-01 | Autocontrol
99530100-8 | MATADERO FRIGORIFICO DEL SUR (MAFRISUR) | DESCARGA 1 ESTERO PICHIL | Caudal | m3/dia |  | 391 | 2017-12-01 | Autocontrol