## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
69190100-9 | I MUNICIPALIDAD DE LAUTARO | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Región de la Araucanía | Cautin | Lautaro | Lautaro, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 723193 | 5732152 | RIO CAUTIN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2189 | 2006-07-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6417 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6417 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6417 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6417 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6417 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6476 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6476 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6476 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6476 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 6476 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13134 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13134 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13134 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13134 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13134 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13690 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13690 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13690 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13690 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13690 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13347 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13374 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13374 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13374 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 13374 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 12856 | m3/h | 2020-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 12856 | m3/h | 2020-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 12856 | m3/h | 2020-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 12856 | m3/h | 2020-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 12856 | m3/h | 2020-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 11911 | m3/h | 2020-07-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 11911 | m3/h | 2020-07-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 11911 | m3/h | 2020-07-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 11911 | m3/h | 2020-07-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 11911 | m3/h | 2020-07-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 8579 | m3/h | 2020-08-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 8579 | m3/h | 2020-08-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 8579 | m3/h | 2020-08-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 8579 | m3/h | 2020-08-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | 8.5 | 8579 | m3/h | 2020-08-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.16 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.591 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 13374 | 2020-05-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.799 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 13134.53 | 2020-03-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 13690 | 2020-04-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.54 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3.5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 6476 | 2020-02-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.6 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 12856 | 2020-06-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.15 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.21 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.31 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.39 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 11911 | 2020-07-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 9.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 8.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.18 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.919 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.02 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Caudal | m3/h | 8.5 | 8579 | 2020-08-01 | Autocontrol
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.4 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 7.81 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.76 | 2020-01-01 | Autocontrol | fuera de rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
69190100-9 | MUNICIPALIDAD DE LAUTARO- PISCICULTURA LAUTARO | PUNTO 1 RIO CAUTIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2020-01-01 | Remuestreo | valor en rango