## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96503050-6 | AGRICOLA Y FRUTERA CURACAVI S A | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Región Metropolitana | Melipilla | Curacaví | RUTA 5 NORTE Km 40,5, Curacaví, Región Metropolitana | Datum | 19 | 308750 | 6301076 | CANAL DE REGADIO CURACAVI | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2994 | 2006-08-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 40.11 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 94.38 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 23.2 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 149.01 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 701.82 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 81.21 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 190.44 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 165.34 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | 102.96 | 117.44 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Boro | mg/L | 0.75 | 0.26 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 201.3 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.7 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.42 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sulfato | mg/L | 1000 | 338 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Zinc | mg/L | 3 | 0.03 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Boro | mg/L | 0.75 | 0.14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 271.4 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.112 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.35 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sulfato | mg/L | 1000 | 248 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Zinc | mg/L | 3 | 0.01 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.57 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Boro | mg/L | 0.75 | 0.22 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 279.2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cobre | mg/L | 1 | 0.17 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 327 | 2019-10-01 | Autocontrol | 834,3 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.39 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.11 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.6 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sulfato | mg/L | 1000 | 346 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.6 | 2019-09-01 | Remuestreo | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-09-01 | Remuestreo | valor en rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.68 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Boro | mg/L | 0.75 | 0.04 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 238.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cobre | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 56.3 | 2019-09-01 | Autocontrol | 60,9 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.06 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.9 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sulfato | mg/L | 1000 | 327 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Zinc | mg/L | 3 | 0.07 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.05 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Boro | mg/L | 0.75 | 0.18 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 202.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sulfato | mg/L | 1000 | 339 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Zinc | mg/L | 3 | 0.01 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.058 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Boro | mg/L | 0.75 | 0.348 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 209 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cobre | mg/L | 1 | 0.035 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.49 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.33 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Zinc | mg/L | 3 | 0.017 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Boro | mg/L | 0.75 | 0.08 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 248.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cobre | mg/L | 1 | 0.09 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.01 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.38 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sulfato | mg/L | 1000 | 313 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Zinc | mg/L | 3 | 0.02 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Boro | mg/L | 0.75 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cloruros | mg/L | 400 | 210.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Cobre | mg/L | 1 | 0.01 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Fósforo | mg/L | 10 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.02 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Sulfato | mg/L | 1000 | 349 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Zinc | mg/L | 3 | 0.04 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96503050-6 | AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI) | PUNTO 1 CANAL DE REGADIO CURACAVI | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %