## Actividad 4
Monitoreos Cuerpo Receptor PTAS Chillán 2019-2020
Año | Mes | Servicio | Punto | Fecha Muestreo | Nro. Muestra | Causa | CF (NMP/100 ml) | DBO (mg/l) | DQO (mg/l) | NKT (mg/l) | pH | PT (mg/l) | SST (mg/l) | TTE
2019 | Ene | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-01-02 | 2121151 | Programa | -2 | 9.17 | 18 | 13.3 | 7.08 | 0.86 | -5 | 16.9
2019 | Ene | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-01-16 | 2147852 | Programa | 300 | 8.95 | 13 | 9.7 | 7.05 | 0.87 | 6.8 | 19.5
2019 | Ene | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-01-02 | 2121150 | Programa | 1300 | 5.9 | 10 | -0.2 | 7.25 | -0.5 | -5 | 16
2019 | Ene | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-01-16 | 2147850 | Programa | 1100 | 8.95 | 10 | 0.4 | 7.02 | 0.51 | -5 | 17.1
2019 | Ene | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-01-02 | 2121152 | Programa | 8 | 9.63 | 20 | 11.2 | 7.29 | 0.63 | -5 | 18.7
2019 | Ene | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-01-16 | 2147848 | Programa | 30 | 9.35 | 15 | 9.4 | 7.38 | 0.81 | 5.8 | 19.7
2019 | Feb | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-02-04 | 2190100 | Programa | -2 | 10.45 | 16 | 14.5 | 6.69 | 1.37 | -5 | 21.6
2019 | Feb | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-02-20 | 2216596 | Programa | -2 | 20.8 | 42 | 15.3 | 7.66 | 1.62 | 5.9 | 20.4
2019 | Feb | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-02-04 | 2190099 | Programa | 500 | 7 | 10 | -0.2 | 6.89 | -0.5 | -5 | 19.7
2019 | Feb | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-02-20 | 2216591 | Programa | 1300 | 13.23 | 20 | -0.2 | 7.58 | -0.5 | -5 | 18.8
2019 | Feb | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-02-04 | 2190104 | Programa | -2 | 8.95 | 17 | 16.4 | 6.55 | 1.53 | -5 | 21.7
2019 | Feb | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-02-20 | 2216600 | Programa | 8 | 23.97 | 41 | 14.1 | 7.56 | 1.13 | -5 | 20.1
2019 | Mar | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-03-04 | 2246513 | Programa | 11 | 14.8 | 28 | 23.1 | 7.81 | 21.23 | 5.6 | 18.1
2019 | Mar | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-03-19 | 2273204 | Programa | -2 | 9.95 | 18 | 19.1 | 7.86 | 1.69 | 37 | 15.7
2019 | Mar | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-03-04 | 2246485 | Programa | 2200 | 7.35 | 10 | -0.2 | 7.92 | -0.5 | -5 | 15.2
2019 | Mar | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-03-19 | 2273202 | Programa | 9000 | 9.1 | 10 | 11.6 | 8.1 | 1.08 | -5 | 12.1
2019 | Mar | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-03-04 | 2246507 | Programa | 30 | 13.45 | 28 | 20.9 | 7.63 | 0.97 | 6.8 | 17.9
2019 | Mar | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-03-19 | 2273200 | Programa | -2 | 8.75 | 16 | 16.4 | 7.8 | -0.5 | -5 | 16.3
2019 | Abr | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-04-02 | 2312081 | Programa | 16000 | 17.43 | 36 | 1.6 | 7.92 | 1.14 | 7.9 | 16.5
2019 | Abr | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-04-17 | 2350124 | Programa | 1100 | 12.73 | 27 | 8.2 | 7.53 | -0.5 | 6.4 | 16.5
2019 | Abr | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-04-02 | 2312076 | Programa | 2400 | 12.87 | 26 | -0.2 | 7.92 | 0.53 | 6.8 | 14.7
2019 | Abr | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-04-17 | 2350123 | Programa | 5000 | 11.13 | 14 | -0.2 | 7.65 | -0.5 | 5.6 | 14.3
2019 | Abr | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-04-02 | 2312084 | Programa | 800 | 17.13 | 36 | 1 | 7.84 | 0.74 | 5.9 | 16.3
2019 | Abr | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-04-17 | 2350125 | Programa | 170 | 10.83 | 18 | 9.5 | 7.53 | -0.5 | 5.2 | 16.6
2019 | May | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-05-06 | 2373392 | Programa | -2 | 10.83 | 17 | 8.1 | 7.36 | -0.5 | -5 | 16.1
2019 | May | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-05-15 | 2390802 | Programa | 170 | 7.5 | 14 | 6.4 | 7.64 | -0.5 | -5 | 16.2
2019 | May | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-05-06 | 2373391 | Programa | 2400 | 8.75 | 10 | -0.2 | 7.48 | -0.5 | 5.1 | 14.1
2019 | May | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-05-15 | 2390804 | Programa | 5000 | 8.75 | 11 | 0.8 | 7.37 | -0.5 | -5 | 15.5
2019 | May | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-05-06 | 2373394 | Programa | -2 | 9.3 | 17 | 6.9 | 7.4 | -0.5 | 5.2 | 16.8
2019 | May | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-05-15 | 2390801 | Programa | 1700 | 9.2 | 18 | 10.6 | 7.35 | -0.5 | -5 | 15.9
2019 | Jun | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-06-12 | 2441748 | Programa | 800 | 10.83 | 20 | 2.1 | 7.2 | 0.63 | 7 | 14.2
2019 | Jun | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-06-19 | 2452185 | Programa | -2 | 13.17 | 26 | 8 | 7.2 | 1.84 | 6.7 | 13.1
2019 | Jun | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-06-12 | 2441513 | Programa | 16000 | 8.75 | 10 | -0.2 | 8.07 | -0.5 | -5 | 11
2019 | Jun | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-06-19 | 2452179 | Programa | 1300 | 8.95 | 14 | -0.2 | 7.8 | -0.5 | -5 | 10.9
2019 | Jun | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-06-12 | 2441757 | Programa | 800 | 15.97 | 22 | 2.2 | 7.38 | 1.13 | 10.6 | 13.6
2019 | Jun | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-06-19 | 2452190 | Programa | 30 | 13.53 | 27 | 8.1 | 7.47 | 1.75 | 7.4 | 11.9
2019 | Jul | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-07-01 | 2489506 | Programa | 23 | 9.75 | 16 | 1.3 | 7.37 | 0.55 | 21.4 | 13
2019 | Jul | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-07-17 | 2520743 | Programa | 220 | 7.7 | 12 | 5.4 | 7.37 | -0.5 | 5.4 | 13.5
2019 | Jul | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-07-01 | 2489508 | Programa | 16000 | 11.67 | 21 | 1.5 | 7.56 | 0.76 | 10.7 | 9
2019 | Jul | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-07-17 | 2520734 | Programa | 2400 | 11.23 | 14 | 0.3 | 7.66 | -0.5 | -5 | 10.5
2019 | Jul | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-07-01 | 2489504 | Programa | 23 | 12.17 | 20 | 1.9 | 7.09 | 0.54 | 16.6 | 11.7
2019 | Jul | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-07-17 | 2520741 | Programa | 230 | 9.2 | 13 | 5.4 | 7.3 | -0.5 | 5.2 | 12.6
2019 | Ago | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-08-05 | 2554262 | Programa | 130 | 15.97 | 38 | 2.8 | 7.6 | 0.52 | 7.6 | 13
2019 | Ago | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-08-19 | 2577533 | Programa | 16000 | 12.3 | 34 | 6.3 | 6.96 | -0.5 | 15 | 13.1
2019 | Ago | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-08-05 | 2554264 | Programa | 9000 | 12.73 | 30 | 0.2 | 7.75 | -0.5 | -5 | 7.9
2019 | Ago | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-08-19 | 2577536 | Programa | 16000 | 9.1 | 14 | 1.4 | 7.58 | -0.5 | 7.3 | 9.9
2019 | Ago | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-08-05 | 2554263 | Programa | 170 | 16.13 | 36 | 3 | 7.43 | 0.58 | 8.3 | 11.1
2019 | Ago | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-08-19 | 2577529 | Programa | 9000 | 14.97 | 29 | 4.9 | 7.63 | -0.5 | 16.2 | 10.2
2019 | Sep | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-09-02 | 2613175 | Programa | -2 | 8.95 | 17 | 5.7 | 7.87 | -0.5 | -5 | 13.1
2019 | Sep | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-09-13 | 2641735 | Programa | 50 | 8.75 | 12 | 6.3 | 7.6 | 0.68 | 5.8 | 13.4
2019 | Sep | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-09-02 | 2613171 | Programa | 9000 | 8.95 | 13 | -0.2 | 7.74 | 0.53 | -5 | 8.1
2019 | Sep | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-09-13 | 2641737 | Programa | 5000 | 8.95 | 10 | 2.5 | 7.96 | -0.5 | 5.9 | 9.3
2019 | Sep | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-09-02 | 2613167 | Programa | -2 | 8.75 | 15 | 9 | 7.6 | 0.73 | -5 | 11.7
2019 | Sep | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-09-13 | 2641732 | Programa | 1300 | 11.53 | 22 | -0.2 | 7.73 | -0.5 | -5 | 11.9
2019 | Oct | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-10-01 | 2676884 | Programa | 700 | 12.57 | 19 | 15.3 | 7.87 | 0.69 | 8 | 13.6
2019 | Oct | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-10-15 | 2701628 | Programa | 230 | 11.67 | 18 | 17.4 | 8.01 | 1.07 | 6.7 | 14.3
2019 | Oct | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-10-01 | 2676885 | Programa | 16000 | 8.95 | 10 | 1.5 | 7.91 | -0.5 | 13.4 | 8.3
2019 | Oct | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-10-15 | 2701624 | Programa | 16000 | 10.97 | 16 | 1.1 | 7.96 | -0.5 | 10.2 | 10.9
2019 | Oct | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-10-01 | 2676886 | Programa | 300 | 9.1 | 10 | 1.4 | 7.69 | -0.5 | 6 | 9.1
2019 | Oct | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-10-15 | 2701630 | Programa | 500 | 9.1 | 10 | 2 | 7.88 | -0.5 | 8 | 11.5
2019 | Nov | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-11-04 | 2739272 | Programa | -2 | 14.73 | 31 | 12.3 | 7.15 | -0.5 | 7.7 | 17
2019 | Nov | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-11-18 | 2763504 | Programa | -2 | 8.97 | 22 | 26.7 | 7.57 | 0.87 | 5.8 | 17.9
2019 | Nov | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-11-04 | 2739275 | Programa | 2400 | 10.83 | 17 | 0.4 | 6.98 | -0.5 | 7.8 | 15.3
2019 | Nov | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-11-18 | 2763505 | Programa | 1300 | 9.03 | 10 | -0.2 | 7.8 | 0.68 | -5 | 15.6
2019 | Nov | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-11-04 | 2739265 | Programa | 350 | 15 | 29 | 8.3 | 7.19 | -0.5 | -5 | 16
2019 | Nov | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-11-18 | 2763500 | Programa | -2 | 9.5 | 10 | 0.8 | 7.47 | -0.5 | -5 | 17.5
2019 | Dic | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-12-02 | 2802451 | Programa | -2 | 12.07 | 22 | 4.1 | 7.47 | -0.5 | 10.3 | 20.1
2019 | Dic | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2019-12-16 | 2833461 | Programa | 23 | 8.73 | 15 | 13.4 | 7.51 | 3.37 | -5 | 18.5
2019 | Dic | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-12-02 | 2802458 | Programa | 16000 | 11.97 | 14 | 0.4 | 7.54 | -0.5 | 12.8 | 17
2019 | Dic | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2019-12-16 | 2833475 | Programa | 1300 | 7.8 | 10 | 1.5 | 7.44 | 4.53 | -5 | 16.5
2019 | Dic | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-12-02 | 2802445 | Programa | 170 | 12.23 | 17 | 1.5 | 7.21 | -0.5 | 7 | 18.6
2019 | Dic | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2019-12-16 | 2833464 | Programa | 4 | 8.67 | 10 | 6.6 | 7.42 | 9.32 | 277 | 18.2
2020 | Ene | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-01-06 | 2880233 | Programa | 17 | 8.93 | 19 | 17.7 | 7.61 | 2.42 | -5 | 20.9
2020 | Ene | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-01-20 | 2916252 | Programa | 22 | 9.1 | 27 | 28.5 | 7.68 | 1.24 | -5 | 21.7
2020 | Ene | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-01-06 | 2880234 | Programa | 3000 | 7.6 | 10 | -0.2 | 7.65 | 0.89 | -5 | 16.7
2020 | Ene | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-01-20 | 2916259 | Programa | 800 | 6.25 | 11 | 0.8 | 7.53 | -0.5 | -5 | 19.3
2020 | Ene | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-01-06 | 2880235 | Programa | 50 | 8.67 | 22 | 11.8 | 7.51 | 2.51 | 5.4 | 18.9
2020 | Ene | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-01-20 | 2916245 | Programa | 4 | 8.03 | 16 | 21 | 7.49 | 1.29 | -5 | 21
2020 | Feb | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-02-03 | 2947241 | Programa | 17 | 8.63 | 28 | 23.4 | 7.37 | -0.5 | -5 | 21.7
2020 | Feb | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-02-17 | 2971878 | Programa | 5000 | 10.37 | 26 | 13.7 | 7.54 | 3.37 | -5 | 20.2
2020 | Feb | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-02-03 | 2947236 | Programa | 230 | 8.47 | 10 | 0.3 | 7.2 | -0.5 | -5 | 16.7
2020 | Feb | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-02-17 | 2971880 | Programa | 300 | 7.63 | 11 | 0.7 | 7.67 | -0.5 | -5 | 17.6
2020 | Feb | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-02-03 | 2947238 | Programa | 30 | 8.7 | 27 | 19.7 | 7.2 | -0.5 | -5 | 19.3
2020 | Feb | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-02-17 | 2971877 | Programa | 23 | 10.13 | 26 | 15.4 | 7.44 | 1.75 | -5 | 19.9
2020 | Mar | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-03-11 | 3022952 | Programa | 300 | 22.6 | 51 | 12.2 | 7.57 | 1.02 | 6 | 22.7
2020 | Mar | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-03-24 | 3048958 | Programa | 500 | 11.8 | 22 | 2.7 | 7.41 | -0.5 | 5 | 17.8
2020 | Mar | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-03-11 | 3022954 | Programa | 230 | 5.7 | 10 | -0.2 | 7.42 | -0.5 | -5 | 16.9
2020 | Mar | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-03-24 | 3048956 | Programa | 2400 | 8.75 | 10 | -0.2 | 7.38 | -0.5 | 5.7 | 17
2020 | Mar | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-03-11 | 3022950 | Programa | 80 | 17.53 | 38 | 14.4 | 7.47 | -0.5 | 6.5 | 20.7
2020 | Mar | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-03-31 | 3064925 | Programa | 80 | 8.95 | 14 | 8.6 | 7.54 | 2.05 | -5 | 18.5
2020 | Abr | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-04-06 | 3071991 | Programa | 30 | 8.97 | 20 | 4 | 7.09 | 1.27 | 6.6 | 17.2
2020 | Abr | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-04-22 | 3110762 | Programa | 23 | 9 | 10 | 14.9 | 7.21 | -0.5 | -5 | 20.1
2020 | Abr | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-04-06 | 3071988 | Programa | 5000 | 7.73 | 10 | 0.7 | 7.25 | -0.5 | -5 | 13.2
2020 | Abr | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-04-22 | 3110763 | Programa | 1100 | 9.1 | 10 | 0.7 | 7.4 | -0.5 | -5 | 17
2020 | Abr | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-04-06 | 3071994 | Programa | 80 | 8.97 | 19 | 3.3 | 7.34 | 1.26 | -5 | 17.8
2020 | Abr | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-04-22 | 3110764 | Programa | 50 | 8.75 | 10 | 13.3 | 7.28 | -0.5 | -5 | 20.6
2020 | May | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-05-05 | 3127906 | Programa | 23 | 7.97 | 10 | 5.9 | 7.45 | -0.5 | -5 | 15.6
2020 | May | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-05-19 | 3154770 | Programa | 1700 | 11.33 | 23 | 4.8 | 7.52 | 0.57 | 7.1 | 15
2020 | May | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-05-05 | 3127879 | Programa | 500 | 7.1 | 10 | -0.2 | 7.56 | -0.5 | -5 | 13.6
2020 | May | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-05-19 | 3154767 | Programa | 3000 | 5.9 | 10 | 0.6 | 7.45 | -0.5 | 6.3 | 15.2
2020 | May | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-05-05 | 3127924 | Programa | 230 | 7.23 | 10 | 1.2 | 7.62 | -0.5 | -5 | 16
2020 | May | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-05-19 | 3154773 | Programa | 2400 | 6.87 | 13 | 3.7 | 7.45 | 0.72 | 9.4 | 15.2
2020 | Jun | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-06-08 | 3192886 | Programa | 16000 | 8.77 | 10 | 1.5 | 8.14 | -0.5 | -5 | 12.9
2020 | Jun | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-06-26 | 3233161 | Programa | 3000 | 7.3 | 16 | 2 | 7.96 | -0.5 | 6.8 | 15.5
2020 | Jun | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-06-08 | 3192890 | Programa | 800 | 7.15 | 10 | -0.2 | 8.1 | -0.5 | -5 | 9.3
2020 | Jun | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-06-26 | 3233134 | Programa | 2400 | 9.1 | 16 | 0.9 | 6.96 | -0.5 | 7.8 | 9.8
2020 | Jun | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-06-08 | 3192882 | Programa | 500 | 8.47 | 10 | 2.5 | 7.96 | -0.5 | -5 | 9.9
2020 | Jun | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-06-26 | 3233152 | Programa | 300 | 8.75 | 10 | 0.7 | 7.74 | -0.5 | -5 | 10.4
2020 | Jul | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-07-06 | 3250834 | Programa | 9000 | 14.63 | 33 | 3.1 | 8.2 | -0.5 | 11 | 13.9
2020 | Jul | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-07-21 | 3281545 | Programa | 16000 | 8.57 | 17 | 1 | 7.69 | -0.5 | 33.6 | 12.2
2020 | Jul | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-07-06 | 3250832 | Programa | 5000 | 9.33 | 19 | 0.3 | 8.09 | -0.5 | -5 | 9
2020 | Jul | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-07-21 | 3281481 | Programa | 16000 | 6.9 | 13 | 11.9 | 7.76 | -0.5 | 22.4 | 9.2
2020 | Jul | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-07-06 | 3250838 | Programa | 8000 | 12.2 | 25 | 1.4 | 8.04 | -0.5 | 6.3 | 10.1
2020 | Jul | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-07-21 | 3281476 | Programa | 5000 | 9.1 | 10 | 2.1 | 7.96 | -0.5 | 30.9 | 10.6
2020 | Ago | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-08-05 | 3312294 | Programa | 16000 | 24.67 | 50 | 7.7 | 7.96 | 0.75 | 17.1 | 13.9
2020 | Ago | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-08-17 | 3334882 | Programa | 170 | 11.87 | 25 | 7.6 | 7.98 | -0.5 | 10.3 | 13.7
2020 | Ago | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-08-05 | 3312297 | Programa | 3000 | 9.1 | 13 | -0.2 | 7.56 | -0.5 | 6.1 | 10.7
2020 | Ago | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-08-17 | 3334877 | Programa | 9000 | 9.9 | 10 | 0.8 | 7.67 | -0.5 | -5 | 9.1
2020 | Ago | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-08-05 | 3312288 | Programa | 16000 | 12.27 | 27 | 1.8 | 7.56 | -0.5 | 9.8 | 10.7
2020 | Ago | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-08-17 | 3334870 | Programa | 16000 | 8.63 | 10 | 2.3 | 7.87 | -0.5 | 5 | 9.9
2020 | Sep | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-09-08 | 3384042 | Programa | 2400 | 17.93 | 37 | 10.1 | 7.57 | -0.5 | 9.3 | 14.3
2020 | Sep | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-09-22 | 3410441 | Programa | 46 | 11.87 | 30 | 10.8 | 7.81 | 0.87 | 5.8 | 13.5
2020 | Sep | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-09-08 | 3384038 | Programa | 9000 | 7.83 | 10 | 0.2 | 7.67 | -0.5 | -5 | 9.5
2020 | Sep | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-09-22 | 3410434 | Programa | 3000 | 7.7 | 10 | 1.4 | 7.91 | -0.5 | -5 | 10.1
2020 | Sep | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-09-08 | 3384025 | Programa | 70 | 8.13 | 12 | 1.7 | 7.4 | 0.58 | -5 | 10.9
2020 | Sep | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-09-22 | 3410428 | Programa | 300 | 8.6 | 10 | 3.5 | 7.61 | -0.5 | -5 | 12.1
2020 | Oct | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-10-05 | 3437811 | Programa | -2 | 11.17 | 29 | 21.4 | 7.67 | 1.22 | 5.5 | 12.9
2020 | Oct | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-10-19 | 3464196 | Programa | 230 | 8.85 | 16 | 14.1 | 7.46 | 0.8 | 7.7 | 13.1
2020 | Oct | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-10-05 | 3437818 | Programa | 16000 | 8.4 | 10 | -0.2 | 7.85 | -0.5 | -5 | 10.1
2020 | Oct | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-10-19 | 3464201 | Programa | 3000 | 9.05 | 10 | 1.8 | 7.21 | -0.5 | 10.3 | 10.7
2020 | Oct | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-10-05 | 3437769 | Programa | -2 | 9.2 | 20 | 2.9 | 7.76 | -0.5 | -5 | 11.8
2020 | Oct | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-10-19 | 3464162 | Programa | 1300 | 9.05 | 10 | 7.5 | 7.35 | -0.5 | 9.6 | 12.1
2020 | Nov | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ABAJO | 2020-11-11 | 3522320 | Programa | 23 |  | 10 |  | 7.56 | -0.5 | 11.1
2020 | Nov | Chillán | CURSO RECEPTOR AGUAS ARRIBA | 2020-11-11 | 3522324 | Programa | 9000 |  | 10 |  | 7.65 | -0.5 | 13 | 12
2020 | Nov | Chillán | Curso Receptor 2 Km aguas abajo | 2020-11-11 | 3522340 | Programa | 9000 |  | 19 |  | 7.76 | -0.5 | 11.5 | 12.8

## Actividad 5
Cargas Registradas PTAS Chilán 2020
Año | Mes | Día | Carga Media (kg DBO/día)
2020 | 1 | 5 | 8708.0063
2020 | 1 | 6 | 8586.4992
2020 | 1 | 7 | 9821.821
2020 | 1 | 8 | 16605.9655
2020 | 1 | 15 | 8505.4945
2020 | 1 | 19 | 10571.1146
2020 | 1 | 20 | 8221.978
2020 | 1 | 26 | 10692.6217
2020 | 2 | 3 | 6758.9881
2020 | 2 | 4 | 11813.258
2020 | 2 | 12 | 9658.606
2020 | 2 | 13 | 7807.769
2020 | 2 | 17 | 9694.7364
2020 | 2 | 18 | 10313.3455
2020 | 2 | 19 | 10722.1585
2020 | 2 | 25 | 9648.2259
2020 | 3 | 2 | 10532.2059
2020 | 3 | 3 | 11402.8838
2020 | 3 | 11 | 4025.6691
2020 | 3 | 16 | 9831.6157
2020 | 3 | 17 | 11810.0046
2020 | 3 | 18 | 7113.715
2020 | 3 | 22 | 11506.4155
2020 | 4 | 1 | 13016.8586
2020 | 4 | 5 | 9413.676
2020 | 4 | 6 | 9068.7956
2020 | 4 | 12 | 11720.23
2020 | 4 | 23 | 13435.1259
2020 | 4 | 28 | 10958.6033
2020 | 5 | 4 | 16699.5454
2020 | 5 | 5 | 9933.3469
2020 | 5 | 10 | 9870.2955
2020 | 5 | 11 | 12629.9745
2020 | 5 | 17 | 10792.4216
2020 | 5 | 24 | 9998.7627
2020 | 6 | 1 | 12123.7307
2020 | 6 | 2 | 12064.7475
2020 | 6 | 7 | 13481.9532
2020 | 6 | 15 | 14577.9685
2020 | 6 | 24 | 5607.1584
2020 | 6 | 29 | 2870.3375
2020 | 7 | 1 | 5348.5827
2020 | 7 | 6 | 6450.3777
2020 | 7 | 12 | 8774.4253
2020 | 7 | 16 | 6813.06
2020 | 7 | 19 | 6568.2167
2020 | 7 | 28 | 9114.8491
2020 | 8 | 3 | 1761.3737
2020 | 8 | 9 | 7131.1593
2020 | 8 | 10 | 9656.8818
2020 | 8 | 18 | 12657.9044
2020 | 8 | 23 | 17967.4485
2020 | 8 | 30 | 11147.445
2020 | 9 | 1 | 8028.7787
2020 | 9 | 2 | 6138.1629
2020 | 9 | 6 | 11059.8291
2020 | 9 | 14 | 8976.8209
2020 | 9 | 20 | 6946.5093
2020 | 9 | 27 | 6502.565

## Actividad 7
Volumenes Totales de Tratmiento y By Pass PTAS Chillán 2019-2020
PTAS | Año | Mes | Volumen By-Pass (m3/mes) | Volumen Tratado (m3/mes)
Chillán | 2019 | 1 | 1812 | 1385714
Chillán | 2019 | 2 | 0 | 1205402
Chillán | 2019 | 3 | 642 | 1346647
Chillán | 2019 | 4 | 0 | 1268681
Chillán | 2019 | 5 | 39854 | 1345182
Chillán | 2019 | 6 | 109515 | 1619898
Chillán | 2019 | 7 | 156919 | 2050396
Chillán | 2019 | 8 | 125156 | 1846075
Chillán | 2019 | 9 | 25703 | 1700752
Chillán | 2019 | 10 | 4708 | 1462935
Chillán | 2019 | 11 | 5564 | 1345431
Chillán | 2019 | 12 | 0 | 1347236
Chillán | 2020 | 1 | 0 | 1255573
Chillán | 2020 | 2 | 0 | 1117848
Chillán | 2020 | 3 | 36 | 1206572
Chillán | 2020 | 4 | 20784 | 1140729
Chillán | 2020 | 5 | 20979 | 1221620
Chillán | 2020 | 6 | 192042 | 1608633
Chillán | 2020 | 7 | 290893 | 2029450
Chillán | 2020 | 8 | 109145.8 | 1713291
Chillán | 2020 | 9 | 15938 | 1491414

## Actividad 8
Registros Poder Espumógeno Efluente PTAS Chillán 2020
Año | Mes | Servicio | Punto | Fech. Mues. | Nro. Muestra | Causa | Poder espumógeno (mg/l)
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-05 | 2880241 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-06 | 2882187 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-07 | 2884611 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-15 | 2906265 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-16 | 2907759 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-20 | 2922757 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-19 | 2916219 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-21 | 2924736 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-22 | 2926501 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-26 | 2931889 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-27 | 2937609 | Programa | <2
2020 | Ene | Chillán | Efluente | 2020-01-28 | 2940772 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-03 | 2949750 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-04 | 2951561 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-05 | 2953722 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-12 | 2968000 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-13 | 2968936 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-17 | 2973754 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-18 | 2978786 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-19 | 2980864 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-20 | 2982371 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-25 | 2988147 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-26 | 2999637 | Programa | <2
2020 | Feb | Chillán | Efluente | 2020-02-27 | 3002023 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-02 | 3007649 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-03 | 3009089 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-04 | 3012019 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-08 | 3015871 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-11 | 3030344 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-12 | 3031780 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-16 | 3036383 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-17 | 3038150 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-18 | 3039703 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-22 | 3047303 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-23 | 3048965 | Programa | <2
2020 | Mar | Chillán | Efluente | 2020-03-24 | 3050108 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-01 | 3069362 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-05 | 3071986 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-06 | 3073806 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-12 | 3085276 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-13 | 3087167 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-14 | 3088522 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-15 | 3091072 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-22 | 3111977 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-23 | 3115108 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-27 | 3120313 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-28 | 3121694 | Programa | <2
2020 | Abr | Chillán | Efluente | 2020-04-29 | 3123090 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-04 | 3127866 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-05 | 3129511 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-06 | 3130815 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-10 | 3140573 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-11 | 3144081 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-12 | 3146345 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-17 | 3152821 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-18 | 3154686 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-19 | 3159459 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-24 | 3164160 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-25 | 3166100 | Programa | <2
2020 | May | Chillán | Efluente | 2020-05-26 | 3177254 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-01 | 3185065 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-02 | 3186489 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-03 | 3187947 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-07 | 3192947 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-08 | 3200790 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-09 | 3202658 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-15 | 3211650 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-16 | 3215081 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-17 | 3217421 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-24 | 3230801 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-25 | 3233049 | Programa | <2
2020 | Jun | Chillán | Efluente | 2020-06-29 | 3243816 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-01 | 3247777 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-02 | 3249420 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-06 | 3255369 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-07 | 3256825 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-12 | 3265372 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-13 | 3269161 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-16 | 3274506 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-19 | 3279460 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-20 | 3281550 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-28 | 3301747 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-29 | 3305095 | Programa | <2
2020 | Jul | Chillán | Efluente | 2020-07-30 | 3306171 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-05 | 3313923 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-06 | 3315513 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-10 | 3324709 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-09 | 3322641 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-11 | 3326546 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-17 | 3337281 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-18 | 3343134 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-19 | 3344564 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-23 | 3348773 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-24 | 3350985 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-25 | 3354154 | Programa | <2
2020 | Ago | Chillán | Efluente | 2020-08-30 | 3369666 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-01 | 3372655 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-02 | 3374113 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-06 | 3379483 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-07 | 3384033 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-08 | 3387119 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-14 | 3401963 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-15 | 3403596 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-20 | 3408451 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-21 | 3410474 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-22 | 3412873 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-27 | 3427269 | Programa | <2
2020 | Sep | Chillán | Efluente | 2020-09-28 | 3428627 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-01 | 3436162 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-04 | 3437948 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-08 | 3448858 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-12 | 3451431 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-13 | 3456272 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-14 | 3459414 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-18 | 3464216 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-19 | 3469056 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-21 | 3472337 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-25 | 3476621 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-28 | 3493584 | Programa | <2
2020 | Oct | Chillán | Efluente | 2020-10-29 | 3496366 | Programa | <2
2020 | Nov | Chillán | Efluente | 2020-11-01 | 3498440 | Programa | <2
2020 | Nov | Chillán | Efluente | 2020-11-02 | 3500645 | Programa | <2