## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79696000-0 | PABLO MASSOUD L Y COMPANIA LIMITADA | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Región Metropolitana | Melipilla | Melipilla | Melipilla, Región Metropolitana | Datum | 19 | 293901 | 6265110 | RÍO MAIPO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 3992 | 2009-10-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 218712 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 218712 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 0 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 0 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 58.36 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 0 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 0 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 0 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 115.56 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 115.56 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 0 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 0 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 44.52 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 44.52 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 71.14 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 71.14 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 52.17 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 52.17 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | 900 | 55 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.014 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 10.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Níquel | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sulfato | mg/L | 2000 | 397 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.31 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 162 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Tolueno | mg/L | 7 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 203 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 3.78 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 29.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 6 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 124 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 10 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 131 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 4.39 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 316 | 2018-05-01 | Autocontrol | 5,3 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 13.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 61 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 3 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 108 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 40 | 18.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total | mg/L |  | 66.3 | 2018-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 9.03 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 481 | 2018-02-01 | Autocontrol | 60,3 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 158 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Caudal | m3/dia | 900 | 218712 | 2018-01-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 618 | 2018-01-01 | Autocontrol | 106 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 6.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 24.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 66 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Temperatura | °C | 40 | 19.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.75 | 2018-02-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 491.383 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8.534 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.79 | 2018-03-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 0.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 131 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.99 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 19.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.02 | 2018-05-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 18.7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 98 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.28 | 2018-07-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 206 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 2.11 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 31 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 59 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.51 | 2018-08-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 43 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 392 | 2018-09-01 | Autocontrol | 30,7 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 19.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 30,7 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 56.9 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 3 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 220 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.39 | 2018-09-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 236 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 1.64 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 41.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 2470 | 2018-11-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 2.09 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.451 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Arsénico | mg/L | 1 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Boro | mg/L | 3 | 0.364 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.003 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cloruros | mg/L | 2000 | 583 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cobre | mg/L | 3 | 0.058 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Conductividad | uS/cm |  | 2930 | 2018-12-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Cromo Total | mg/L |  | 0.01 | 2018-12-01 | Autocontrol
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 133 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.34 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Fósforo | mg/L | 15 | 1.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 1.13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.076 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
79696000-0 | PABLO MASSOUD Y CIA LTDA. | PUNTO 1 RIO MAIPO | Manganeso | mg/L | 3 | 0.355 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %