## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76143821-2 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 664006 | 5900513 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2014-06-03 | Si
76143821-2 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 664061 | 5900578 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2014-06-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado CAM.1.CORONEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAM.2.CORONEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2184 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2184 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10047 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10047 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10047 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10047 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2695 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2695 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12397 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12397 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12397 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12397 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12783 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12783 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12783 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12783 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2779 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2779 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2786 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2786 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2786 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2786 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12816 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12816 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12816 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12816 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12816 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 12816 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2976 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2976 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13688 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13688 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13688 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13688 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 11487 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 11487 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 11487 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 11487 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2497 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2497 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1128.77 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1128.77 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5192.36 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5192.36 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5192.36 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5192.36 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 739.71 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 739.71 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 739.71 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 739.71 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 161 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 161 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 601 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 601 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 2766 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 2766 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 2766 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 2766 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 249 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 249 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1143.92 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1143.92 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1143.92 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1143.92 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 404 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 404 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1858.2 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1858.2 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1858.2 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1858.2 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1549 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1549 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 7125.6 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 7125.5 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 7125.5 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 7125.6 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 51 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.37 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 17.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.063 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 15 | 2018-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 25.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.036 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 132 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.062 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 20.4 | 2018-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.198 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 19.7 | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 23 | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2018-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 27.2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.032 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 288 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.9 | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.033 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.018 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.608 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.041 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Níquel | mg/L | 4 | 0.019 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Plomo | mg/L | 1 | 0.022 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.061 | 2018-04-01 | Autocontrol | 103,3 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Zinc | mg/L | 5 | 0.009 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.03 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.041 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 19.9 | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.65 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.003 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Níquel | mg/L | 4 | 0.027 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Plomo | mg/L | 1 | 0.013 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.067 | 2018-04-01 | Autocontrol | 123,3 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Zinc | mg/L | 5 | 0.006 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.013 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2018-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.018 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 20.3 | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.042 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.11 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.063 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.038 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2018-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.217 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 23.7 | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.461 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.19 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 196 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 24.5 | 2018-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.19 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 18 | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 19.7 | 2018-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.025 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.3 | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.022 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.035 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 12 | 2018-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.018 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 45 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.1 | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2018-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.08 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.09 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16 | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.022 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.15 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.6 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 23.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2018-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 17.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16 | 2018-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %