## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76143821-2 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 664006 | 5900513 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2014-06-03 | Si
76143821-2 | CAMANCHACA PESCA SUR S.A. | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 664061 | 5900578 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2014-06-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado CAM.1.CORONEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CAM.2.CORONEL | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5873 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5873 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5873 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5873 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1277 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1277 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2856 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2856 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13137 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13137 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13137 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 13137 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3504 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3504 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 16118 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 16118 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 16118 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 16118 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3364 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3364 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3364 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3364 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15474 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15474 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15474 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15474 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 15474 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2219 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2219 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10207 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10207 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10207 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10207 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3119 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 3119 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 14347 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 14347 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 14347 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 14347 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2253 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 2253 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10363 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10363 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10363 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 10363 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 155 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 155 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 155 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 155 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 36 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 36 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 20 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 20 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 90 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 90 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 90 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 90 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 9 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 9 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 42 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 42 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 42 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 42 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 340 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 340 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1565 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1565 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1565 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 1565 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1239 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | 3064 | 1239 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5701 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5701 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5701 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | 30720 | 5701 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.053 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.4 | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.047 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.04 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16.9 | 2019-01-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 75 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.035 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 57 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.04 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2019-02-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 18.5 | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 100 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.062 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 21.5 | 2019-03-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Níquel | mg/L | 4 | 0.018 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Plomo | mg/L | 1 | 0.012 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | 900 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 136 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Zinc | mg/L | 5 | 0.015 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Temperatura | °C |  | 15 | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.01 | 2019-04-01 | Remuestreo | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.016 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.018 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.604 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.241 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cianuro | mg/L | 1 | 0.018 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.005 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.643 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Níquel | mg/L | 4 | 0.018 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Plomo | mg/L | 1 | 0.012 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.01 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Zinc | mg/L | 5 | 0.006 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.369 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16 | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Temperatura | °C |  | 16 | 2019-04-01 | Autocontrol
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.311 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 25.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 27 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 22 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.117 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 153 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.198 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.89 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.43 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 21 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.212 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 15 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.05 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 15 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 18 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.058 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.79 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.055 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.69 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.16 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.28 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.03 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.48 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.074 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.13 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 53 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.71 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.87 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.81 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 15 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.061 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.59 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.052 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.52 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.45 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.051 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 79 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.077 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.1.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.45 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.038 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.62 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.072 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
76143821-2 | PLANTA CAMANCHACA-CORONEL | CAM.2.CORONEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %