## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE S A | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Región de Los Ríos | Ranco | Lago Ranco | Lago Ranco, Región de Los Ríos | Datum | 19 | 747726 | 5524692 | RIO ICULPE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 4703 | 2009-12-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | 6300 | 11297 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | 6300 | 25110 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | 6300 | 57953 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | 6300 | 96822 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | 6300 | 142952 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | 6300 | 125052 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Caudal | m3/dia | 6300 | 11297 | 2018-01-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 14.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.37 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.31 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Caudal | m3/dia | 6300 | 25110 | 2018-02-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 9.69 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.52 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.59 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 19.64 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Caudal | m3/dia | 6300 | 57953 | 2018-03-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 66 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.66 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.22 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Caudal | m3/dia | 6300 | 96822 | 2018-10-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 32 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.33 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 10.82 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.96 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Caudal | m3/dia | 6300 | 142592 | 2018-11-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 15.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.71 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 15.45 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Caudal | m3/dia | 6300 | 125042 | 2018-12-01 | Autocontrol
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Cloruros | mg/L | 400 | 5.01 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.27 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.53 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96924560-4 | PISCICULTURA NILAHUE | PUNTO 1 RIO NILAHUE | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %