## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79800600-2 | AQUACHILE S A | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisen | Aysén | RUTA 7 Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Datum | 19 | 727778 | 5004685 | RIO PEDREGOSO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3172 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 21.99 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 258.4 | m3/h | 2020-01-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 434.77 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 411.18 | m3/h | 2020-02-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 427.64 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 316.8 | m3/h | 2020-03-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 393.38 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 434.31 | m3/h | 2020-04-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 360.5 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 360.5 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 101.11 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 101.11 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | 720 | 5 | m3/h | 2020-05-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 8.69 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.734 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 8.49 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.501 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.65 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 7.57 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 59 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.911 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 8.12 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.75 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 8.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.759 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 8.29 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 14.3 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.918 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 8.62 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 38.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.51 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 9.37 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 7.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.88 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 121 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 123 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 121 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 121 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 119 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 119 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 118 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 121 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 122 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 123 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 119 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 115 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 115 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2020-05-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA PEDREGROSO | PUNTO 1 RIO PEDREGOSO | Caudal | m3/dia |  | 117 | 2020-05-01 | Autocontrol