## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Región del Maule | Linares | Linares | Linares, Región del Maule | Datum | 19 | 260120 | 6034689 | CANAL CENIZAS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3020 | 2006-08-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 272.38 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 272.38 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 272.38 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 272.38 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 304.4 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 304.4 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 497.27 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 497.27 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 292.99 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | 183 | 292.99 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.87 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.87 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.53 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.37 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.53 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.04 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 18.37 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.15 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.15 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 64 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 64 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.51 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (LINARES) | PUNTO 1 CANAL CENIZAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %