## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
91730000-3 | INDUSTRIA FRIGORIFICA SIMUNOVIC S A | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Ruta 9 Norte S/N, Km 13,7, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 376127 | 4119885 | RIO SECO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1735 | 2009-12-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 637 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 637 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 820 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 902 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 902 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 669 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 669 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 810 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 850 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 850 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 523 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 523 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 138 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 138 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 74 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 74 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 73 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 73 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 60 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 60 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 60 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 60 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 80 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 80 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 75.6 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 75.6 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.43 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 32 | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.58 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 240 | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 19 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 11.97 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 1.07 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Caudal | m3/h |  | 80 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.046 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Conductividad | uS/cm |  | 792 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 1.71 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.433 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.028 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 8.2 | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2.4 | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 13 | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.37 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 6.53 | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 41 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 6.6 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.397 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Caudal | m3/dia |  | 73 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.016 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 2.98 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.015 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.044 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Conductividad | uS/cm |  | 642 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 41 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 6.6 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 307 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.53 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 45 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 10.32 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2.4 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 35 | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.74 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 8.66 | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.428 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 0.7 | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.219 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.036 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Conductividad | uS/cm |  | 363 | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 26 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 568 | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 12 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 224 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 24.3 | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 26 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 568 | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 12 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 224 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 24.3 | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 1.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.045 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 9.26 | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.215 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 768 | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.56 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 324 | 2018-03-01 | Autocontrol | 8 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 33.4 | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 1093 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.67 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 360 | 2018-01-01 | Autocontrol | 20 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 30.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 240000 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 1093 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.67 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 360 | 2018-01-01 | Autocontrol | 20 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 30.5 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.183 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cloruros | mg/L |  | 80.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 25.6 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.13 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.088 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.139 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 119 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Conductividad | uS/cm |  | 1073 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 59 | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 43 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 32.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.022 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.145 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 1.01 | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.093 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.035 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 59 | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 43 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 32.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 24000 | 2018-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 768 | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.56 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4.5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 324 | 2018-03-01 | Autocontrol | 8 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 33.4 | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.527 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Caudal | m3/h |  | 55.75 | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.029 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 12.8 | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.11 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.138 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 307 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 30.65 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 12.2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 22 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 1.44 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cloruros | mg/L |  | 71.4 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 4.4 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.727 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.352 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 29.3 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 240000 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 307 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 30.65 | 2018-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.139 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 35 | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.74 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 8.66 | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2400 | 2018-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 307 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.53 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 45 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 10.32 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.684 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Caudal | m3/dia |  | 74 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.359 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 6.15 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.056 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.27 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.206 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Conductividad | uS/cm |  | 663 | 2018-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 13 | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.37 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 6.5 | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.119 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.18 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.008 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 8.2 | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.284 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Caudal | m3/dia |  | 60 | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 0.73 | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.104 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.25 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.037 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 19 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 11.97 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 240 | 2018-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.43 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 32 | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.58 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.949 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Caudal | m3/dia |  | 75.6 | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.178 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 0.53 | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.506 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.31 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.218 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2018-01-01 | Remuestreo | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2018-03-01 | Remuestreo | 0 %