## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79800600-2 | AQUACHILE S A | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Aisen | Aysén | Aysén, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Datum | 19 | 319121 | 5033312 | ARROYO SIN NOMBRE AYSEN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3176 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | 216 | 236.16 | m3/h | 2018-02-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | 216 | 502.8 | m3/h | 2018-03-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | 216 | 933.36 | m3/h | 2018-04-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | 216 | 1189.92 | m3/h | 2018-08-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | 216 | 316.32 | m3/h | 2018-08-01 | Autocontrol
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | 216 | 870.96 | m3/h | 2018-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-08-01 | Remuestreo | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Cloruros | mg/L | 400 | 3 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 63 | 2018-08-01 | Autocontrol | 80 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Fósforo | mg/L | 10 | 3.46 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 84 | 2018-08-01 | Autocontrol | 5 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Temperatura | °C | 35 | 8.53 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Cloruros | mg/L | 400 | 4.8 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.46 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.65 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Cloruros | mg/L | 400 | 4.91 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.34 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Temperatura | °C | 35 | 7.78 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Cloruros | mg/L | 400 | 7.65 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.08 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.89 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Cloruros | mg/L | 400 | 5.28 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.21 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
79800600-2 | PISCICULTURA CERRO FARELLON | PUNTO 1 ARROYO SIN NOMBRE, AYSEN | Temperatura | °C | 35 | 8.99 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %