## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY S A | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Región de Los Ríos | Valdivia | Valdivia | Valdivia, Región de Los Ríos | Datum | 19 | 637792 | 5584529 | BAHÍA CORRAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1249 | 2011-09-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 105.24 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 48.03 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 34.07 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 58.04 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 89.11 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 89.11 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 127.11 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 25.43 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 32.73 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 57.21 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 180.75 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 8.433 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 186.82 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 1896.82 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 8.72 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | 9999999 | 8.72 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 99 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.797 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 555 | 2018-01-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 7 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 271 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2018-01-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.283 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 0.5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2018-02-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.106 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 32 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.482 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 326 | 2018-02-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.524 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 162 | 2018-03-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.25 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 272 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2018-03-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.22 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.068 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 1186 | 2018-04-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.83 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 0.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 91 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2018-04-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.349 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 71 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.242 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 865 | 2018-05-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.72 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 13 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 685 | 2018-05-01 | Autocontrol | 128,3 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2018-05-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.41 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 136 | 2018-05-01 | Remuestreo | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 111 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.341 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 2080 | 2018-06-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 0.5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 130 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 9.5 | 2018-06-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.459 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.294 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 230 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 181 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 7.5 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.415 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Boro | mg/L |  | 0.023 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Cloruros | mg/L |  | 121 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DQO | mgO2/L |  | 429 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Fósforo | mg/L |  | 4.3 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.517 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 59 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sulfato | mg/L |  | 22 | 2018-07-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 22 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 365 | 2018-08-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 0.5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 57 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2018-08-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.288 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 23 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.271 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 650 | 2018-09-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 0.5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2018-09-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.166 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.177 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 31 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.149 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 636 | 2018-10-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 4 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 147 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2018-10-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.056 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 78 | 2018-11-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 0.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 112 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2018-11-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.075 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Aluminio | mg/L | 10 | 0.068 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | DBO5 | mgO2/L |  | 13 | 2018-12-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Zinc | mg/L | 5 | 0.083 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 50 | 1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 301 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0,3 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 17.9 | 2018-12-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2018-12-01 | Autocontrol
96545810-7 | PESQUERA ISLA DEL REY | I.DEL.REY | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2018-12-01 | Remuestreo | 0 %