## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96545040-8 | PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S A | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 663383 | 5401813 | BAHÍA CHINCUI | DS 90-2000 | Tabla 5 | 678 | 2011-11-02 | Si
99594540-1 | ALIMENTOS BAHIA CHINCUI S.A. | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | P.CHINCUI | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 664980 | 5402138 | BAHÍA CHINCUI | DS 90-2000 | Tabla 5 | 678 | 2011-06-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 208.979 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 534.706 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 403.295 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 197.71 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 208.904 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 40.356 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 75.218 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 34.97 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 974.761 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 522.191 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1142.01 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 652.46 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 652.46 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.13 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.254 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.9 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.23 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2019-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.57 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.997 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2019-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.33 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2019-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.235 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 77 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2019-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.045 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2019-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.274 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 6.1 | 2019-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.025 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 6.8 | 2019-07-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.079 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 8.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2019-08-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.113 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.84 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 7.5 | 2019-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | DBO5 | mgO2/L |  | 273 | 2019-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Poder Espumógeno | mm |  | 12 | 2019-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.06 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 89 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 8.7 | 2019-10-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.87 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.248 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 8.5 | 2019-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.33 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.134 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | ESTACION DE COSECHA OXXEAN | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 10.4 | 2019-12-01 | Autocontrol