## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77726590-3 | BODEGAS Y VINEDOS LAS MERCEDES S.A | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Región Metropolitana | Talagante | Isla de Maipo | Isla de Maipo, Región Metropolitana | Datum | 19 | 324587 | 6259816 | CANAL LA TURBINA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5099 | 2008-12-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | 28 | 40 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | 28 | 40 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | 28 | 5.9 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | 28 | 5.1 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | 28 | 60 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Plomo | mg/L | 0.05 | 0 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.47 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 16.52 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Plomo | mg/L | 0.05 | 0 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10.43 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.15 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Plomo | mg/L | 0.05 | 0 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40.17 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Temperatura | °C | 35 | 24.2 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22.87 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.36 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Plomo | mg/L | 0.05 | 0 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30.8 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.33 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.8 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Plomo | mg/L | 0.05 | 0 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 46 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
77726590-3 | AGRICOLA Y COMERCIAL BODEGA LAS MERCEDES LTDA. (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - ISLA DE MAIPO | Punto 1. Canal Las Mercedes | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %