## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78998500-6 | SERVICIOS SANITARIOS NORTE SPA. | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Región Metropolitana | Chacabuco | Til til | Til til, Región Metropolitana | Datum | 19 | 337697 | 6317094 |  | DS 46-2002 | Tabla 2 | 2186 | 2008-05-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 1000 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 0 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 1000 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 1000 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 100 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 1000 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 60 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 60 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 0 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 10000 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 0 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | 9999999 | 0 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 40 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 3.21 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 2435 | 2019-02-01 | Autocontrol | 387 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.39 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.23 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 88 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 2019-06-01 | Autocontrol | 40 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.05 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 333 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.05 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 500 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 22 | 2019-07-01 | Autocontrol | 120 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.05 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 191 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 161 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 2019-01-01 | Autocontrol | 40 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.34 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 768 | 2019-01-01 | Autocontrol | 53,6 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 2019-03-01 | Autocontrol | 40 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 27.85 | 2019-03-01 | Autocontrol | 85,7 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 2439 | 2019-03-01 | Autocontrol | 387,8 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | fuera de rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 21.41 | 2019-04-01 | Autocontrol | 42,7 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 1007 | 2019-04-01 | Autocontrol | 101,4 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 2019-05-01 | Autocontrol | 40 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.79 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 544 | 2019-05-01 | Autocontrol | 8,8 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 0.06 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 169 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 10 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 15 | 7.11 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfato | mg/L | 500 | 169 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.34 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
78998500-6 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE RILES RILSA | Punto 1 Infiltración | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango