## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Región Metropolitana | Maipo | Paine | Paine, Región Metropolitana | Datum | 19 | 338546 | 6259915 | CANAL PANAMA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2369 | 2006-07-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 170.208 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 151.934 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 156.902 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 113.141 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 102.816 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 52.985 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 92.016 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 119.016 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 90.259 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 212.112 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.72 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.78 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 15.4 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 170.208 | 2019-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.17 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.23 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6.4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 151.934 | 2019-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.11 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.27 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.63 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 4 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 156.902 | 2019-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.83 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.62 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 22.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 113.141 | 2019-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.74 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.02 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 6.4 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 102.816 | 2019-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.83 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.74 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.57 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.43 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.83 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.69 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.13 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11.5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 7.3 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 119.016 | 2019-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.33 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.51 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.51 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 90.259 | 2019-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.75 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.12 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 8.4 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 212.112 | 2019-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.07 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.17 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango