## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96981310-6 | COMPANIA CERVECERA KUNSTMANN S A | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Región de Los Ríos | Valdivia | Valdivia | Ruta T-350 950, Valdivia, Región de Los Ríos | Datum | 18 | 647188 | 5589121 |  | DS 46-2002 | Tabla 2 | 1670 | 2006-05-16 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 87.6 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 92.4 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 80.51 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 80.97 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 81.45 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 81.79 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 83.48 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 79.6 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 81.3 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 82.4 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 83.7 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | 55 | 82.9 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 80.51 | 2017-03-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.64 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 92.4 | 2017-02-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 5.12 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 80.97 | 2017-04-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.33 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 81.45 | 2017-05-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.66 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 81.79 | 2017-06-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 6.88 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 83.48 | 2017-07-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 2.19 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.44 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 79.6 | 2017-08-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.48 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.55 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 81.3 | 2017-09-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.38 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.39 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 82.4 | 2017-10-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.46 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.49 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 83.7 | 2017-11-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.37 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 82.9 | 2017-12-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 1.95 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.43 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Caudal | m3/dia | 55 | 87.6 | 2017-01-01 | Autocontrol
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 15 | 9.29 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
96981310-6 | PT KUNSTMANN | DRENES DE INFILTRACIÓN (CONTINGENCIA) | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.46 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango