## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
92347000-K | SOC PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S A | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Región de Los Ríos | Valdivia | Los Lagos | Quinchilca S/N, Los Lagos, Región de Los Ríos | Datum | 18 | 688505 | 5585842 | RIO CALLE CALLE | DS 90-2000 | Tabla 2 | 1102 | 2011-08-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1473.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1473.6 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1208.88 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1208.88 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 885.12 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 885.12 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1051.2 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1384 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1667.52 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1820 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1794.72 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 1794.72 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 2047.44 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 2047.44 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 3059 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | 3552 | 3059 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | DBO5 | mgO2/L | 300 | 62 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.122 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Manganeso | mg/L | 3 | 0.001 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.93 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sulfato | mg/L | 2000 | 11 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Zinc | mg/L | 20 | 0.042 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Temperatura | °C | 40 | 26.61 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Caudal | m3/dia |  | 1473.6 | 2019-06-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.06 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Boro | mg/L | 3 | 0.004 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cloruros | mg/L | 2000 | 7.79 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | DBO5 | mgO2/L | 300 | 53 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.039 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Manganeso | mg/L | 3 | 0.001 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.46 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sulfato | mg/L | 2000 | 6 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Zinc | mg/L | 20 | 0.094 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Temperatura | °C | 40 | 22.54 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Caudal | m3/dia |  | 1208.9 | 2019-07-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.025 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Boro | mg/L | 3 | 0.004 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cloruros | mg/L | 2000 | 74.2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cobre | mg/L | 3 | 0.012 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | DBO5 | mgO2/L | 300 | 45 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.138 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Manganeso | mg/L | 3 | 0.009 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.18 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sulfato | mg/L | 2000 | 11.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Temperatura | °C | 40 | 24.71 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Zinc | mg/L | 20 | 0.108 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.089 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Boro | mg/L | 3 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cloruros | mg/L | 2000 | 59.8 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cobre | mg/L | 3 | 0.016 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | DBO5 | mgO2/L | 300 | 128 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.444 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Manganeso | mg/L | 3 | 0.024 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 41.9 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sulfato | mg/L | 2000 | 23 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Temperatura | °C | 40 | 23.39 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Zinc | mg/L | 20 | 0.085 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.194 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Boro | mg/L | 3 | 0.232 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cloruros | mg/L | 2000 | 45.7 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cobre | mg/L | 3 | 0.154 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | DBO5 | mgO2/L | 300 | 121 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.271 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Manganeso | mg/L | 3 | 0.033 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.98 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sulfato | mg/L | 2000 | 139 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Zinc | mg/L | 20 | 0.097 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Temperatura | °C | 40 | 24.96 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Caudal | m3/dia |  | 1051.2 | 2019-09-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.286 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Boro | mg/L | 3 | 0.219 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cloruros | mg/L | 2000 | 101 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cobre | mg/L | 3 | 0.088 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | DBO5 | mgO2/L | 300 | 109 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.313 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Manganeso | mg/L | 3 | 0.011 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.48 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sulfato | mg/L | 2000 | 9 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Zinc | mg/L | 20 | 0.115 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Temperatura | °C | 40 | 23.81 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Caudal | m3/dia |  | 885.1 | 2019-08-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.072 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Boro | mg/L | 3 | 0.002 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cloruros | mg/L | 2000 | 36.4 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cobre | mg/L | 3 | 0.016 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 0.2 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.327 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Boro | mg/L | 3 | 0.143 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Caudal | m3/dia |  | 2047.4 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cloruros | mg/L | 2000 | 236 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Cobre | mg/L | 3 | 0.101 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | DBO5 | mgO2/L | 300 | 185 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 1.28 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Manganeso | mg/L | 3 | 0.102 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 12.6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sulfato | mg/L | 2000 | 21 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Temperatura | °C | 40 | 28.93 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Zinc | mg/L | 20 | 0.151 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Benceno | mg/L |  | 0 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Bromoformo | mg/L |  | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hidrocarburos Aromáticos | mg/L |  | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hidrocarburos Halogenados | mg/L |  | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hidrocarburos Totales | mg/L |  | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Hidrocarburos Volatiles | mg/L |  | 0.23 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L |  | 1 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | SAAM | mg/L |  | 0.17 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Tolueno | mg/L | 7 | 0 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Tribromometano | mg/L |  | 0.001 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Tricloroetano | mg/L |  | 0 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol
92347000-K | PROLESUR | PROLESUR.L.LAGOS | Xileno | mg/L | 5 | 0 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %