## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96527440-5 | PATAGONIA SALMON FARMING S A | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 660224 | 5389722 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 283 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2018-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 33.98 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 79.91 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 212 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 28.75 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 204.57 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 33.98 | m3/dia | 2018-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 552.52 | m3/dia | 2018-06-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 189.68 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 205.45 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 177.66 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 317.48 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 697.57 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 749.93 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.85 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.69 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.737 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.81 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 176 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2018-12-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.42 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.959 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 68 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2018-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.62 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.834 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 9 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 500 | 2018-04-01 | Autocontrol | 66,7 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11.25 | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | DBO5 | mgO2/L |  | 876 | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Boro | mg/L |  | 1.82 | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fósforo | mg/L |  | 6.34 | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Hierro Disuelto | mg/L |  | 10.4 | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 174 | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sulfato | mg/L |  | 1022 | 2018-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.61 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2018-03-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.25 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 100 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2018-01-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.003 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.062 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.48 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 37 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2018-02-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2018-04-01 | Remuestreo | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.55 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 2.09 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.4 | 2018-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2018-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2018-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.61 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.928 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2018-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2018-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2018-06-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.46 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.434 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 68 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 12.06 | 2018-07-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.25 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 1.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.56 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.15 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 9.1 | 2018-08-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.57 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.924 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2018-09-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.37 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.54 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 1.37 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5.9 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 234 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2018-11-01 | Autocontrol