## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S A | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 600521 | 5277724 | CANAL YAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2018-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2018-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2018-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 864 | m3/dia | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 593 | m3/dia | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 652 | m3/dia | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 585 | m3/dia | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 847 | m3/dia | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 762 | m3/dia | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 952 | m3/dia | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 808 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 808 | m3/dia | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 869 | m3/dia | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 900 | m3/dia | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 808 | m3/dia | 2018-10-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 5 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.02 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.01 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.25 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Níquel | mg/L | 4 | 0.05 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Plomo | mg/L | 1 | 0.03 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.001 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.2 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.17 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.447 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 37.5 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1927 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.104 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 17.8 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.53 | 2018-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 61 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 387 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.007 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.023 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.093 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.394 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.023 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 31.8 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 3971 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.052 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 300 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 335 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.019 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.17 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 1.66 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.837 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.04 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 24.8 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.12 | 2018-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.01 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 5 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 70 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 8 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.013 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.04 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.095 | 2018-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.03 | 2018-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.136 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 10.1 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.31 | 2018-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 352 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.023 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.027 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.081 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.051 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 1.31 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 31.7 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 4849 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.025 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 113 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.29 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.58 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 4.29 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.351 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 15 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 1.3 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.73 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.165 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 14.8 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2018-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 6 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 186 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 483 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.094 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 6 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 1.37 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 30.1 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 4050 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.009 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 458 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.32 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.14 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 16.9 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2018-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 93 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 468 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 15 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 5 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.009 | 2018-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.047 | 2018-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.172 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 24.7 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 3510 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.009 | 2018-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 501 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.36 | 2018-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 646 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.059 | 2018-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.558 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.002 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 24.4 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 3620 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 96 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.016 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.17 | 2018-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.72 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.952 | 2018-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 35.3 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.77 | 2018-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 8.89 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 70 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 440 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.616 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 185 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.207 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.18 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.87 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.995 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.094 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 16.7 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 183 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.015 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.011 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.066 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.054 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 33.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.414 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.01 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 33.7 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 2183 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.062 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 8 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 241 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 1.39 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 2.12 | 2018-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.31 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.317 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 36.2 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1359 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.181 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 76 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.54 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 1.28 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 2.79 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.082 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 15.1 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 63 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 134 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.013 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.013 | 2018-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.014 | 2018-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 114 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.14 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 2.66 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.299 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.18 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 21.1 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 263 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2018-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.002 | 2018-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.71 | 2018-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.172 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.016 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/h |  | 39.7 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 169 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.018 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 274 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.12 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 5.82 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.875 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 25.7 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.22 | 2018-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 109 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 9.7 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.02 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.045 | 2018-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.017 | 2018-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.26 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.04 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.03 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Estaño | mg/L | 1 | 0.003 | 2018-10-01 | Control Directo | 0 %