## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76169517-7 | SALMONES BIO BIO S.A | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Región de la Araucanía | Cautin | Cunco | Cunco, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 255073 | 5696392 | ESTERO EL MANZANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 176 | 2014-04-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-08-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 73.73 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 70477 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 70477 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 64776 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 64463 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 115019 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 66559 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 75608 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 64463 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 103402 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 63880 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 101369 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 57016 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 73122 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 120886 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 52052 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 44597 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 78385 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 103123 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 75286 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 114500 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 36668 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 106256 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 88243 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 96078 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | 129600 | 88243 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.009 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 20 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 35 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 115019 | 2017-03-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.578 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 5.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.49 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 66559 | 2017-03-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.872 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 6.8 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.008 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 75608 | 2017-03-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.75 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.61 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 63880 | 2017-04-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.028 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 6.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.635 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 33 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 103402 | 2017-04-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.032 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.43 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fosfato | mg/L |  | 0.6 | 2017-03-01 | Remuestreo
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-03-01 | Remuestreo | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-03-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.088 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.17 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 114500 | 2017-06-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.41 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.08 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 36668 | 2017-07-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.011 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.36 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 106253 | 2017-07-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.008 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 7.3 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.852 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.85 | 2017-07-01 | Autocontrol | 70 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.002 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 88243 | 2017-07-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 20 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.551 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.038 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 5.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 101369 | 2017-04-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.507 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 6.5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.008 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 57016 | 2017-04-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.348 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 7 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.09 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 73122 | 2017-05-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 4.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.586 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 4.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.08 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 120886 | 2017-05-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.55 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.17 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.525 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 3.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.104 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 52052 | 2017-05-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.55 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.16 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 5.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.008 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 44597 | 2017-05-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 5.26 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.714 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 5 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.53 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 78384.8 | 2017-06-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.858 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 8.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.071 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 75286 | 2017-06-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 4.69 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.461 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 8.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.052 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 103123 | 2017-06-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.536 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 5.2 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.085 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 5.4 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.368 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 96078 | 2017-07-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.63 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 5.7 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.031 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-07-01 | Remuestreo | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 73 | 2017-02-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.18 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 8.5 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.21 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 70477 | 2017-02-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.43 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 43 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.164 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 70477 | 2017-02-01 | Autocontrol
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Cloruros | mg/L | 400 | 2.36 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.896 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Temperatura | °C | 35 | 6.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Zinc | mg/L | 3 | 0.025 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
76169517-7 | SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO) | Punto 1 Estero El Manzano | Caudal | m3/dia | 129600 | 64776 | 2017-02-01 | Autocontrol