## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Requínoa | Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 337853 | 6214209 | CANAL RIOSECO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 273 | 2010-02-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2017-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2017-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2017-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2017-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 168 | m3/dia | 2017-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 192 | m3/dia | 2017-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 336 | m3/dia | 2017-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 180 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 144 | m3/dia | 2017-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 111 | m3/dia | 2017-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 177 | m3/dia | 2017-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 133 | m3/dia | 2017-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 254 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 203 | m3/dia | 2017-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 169 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 44 | m3/dia | 2017-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 144 | m3/dia | 2017-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 112 | m3/dia | 2017-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 130 | m3/dia | 2017-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 169 | 2017-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 74 | 2017-09-01 | Autocontrol | 111,4 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.31 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.78 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2017-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 168 | 2017-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.47 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.24 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2017-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 33 | 2017-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 192 | 2017-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.68 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.67 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2017-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 27.7 | 2017-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 336 | 2017-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.47 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.98 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2017-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Aluminio | mg/L | 5 | 1.23 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.085 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 180 | 2017-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cloruros | mg/L | 400 | 126 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cobre | mg/L | 1 | 0.011 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2400 | 2017-04-01 | Autocontrol | 140 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 23 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.26 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.024 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.019 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.98 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 37 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfato | mg/L | 1000 | 68 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Zinc | mg/L | 3 | 0.082 | 2017-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 111 | 2017-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.3 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.22 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2017-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 177 | 2017-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.05 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.3 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2017-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2017-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 133 | 2017-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.65 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.79 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2017-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2017-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 254 | 2017-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 56 | 2017-08-01 | Autocontrol | 60 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.42 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.23 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2017-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2017-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-08-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2017-09-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 144 | 2017-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.72 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.65 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2017-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 24 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2017-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 112 | 2017-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.68 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2017-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2017-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 130 | 2017-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 8.04 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.3 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2017-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2017-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2017-04-01 | Remuestreo | 0 %