## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Requínoa | Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 337853 | 6214209 | CANAL RIOSECO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 273 | 2010-02-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2019-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-04-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-06-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2019-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2019-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 113 | m3/dia | 2019-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 110 | m3/dia | 2019-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 100 | m3/dia | 2019-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 201 | m3/dia | 2019-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 117 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 124 | m3/dia | 2019-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 124 | m3/dia | 2019-06-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 217 | m3/dia | 2019-07-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 120 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2019-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 149 | m3/dia | 2019-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 144 | m3/dia | 2019-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 242 | m3/dia | 2019-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | 340 | 230 | m3/dia | 2019-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2019-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 113 | 2019-01-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.76 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.79 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 0.5 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2019-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 110 | 2019-02-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.97 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.65 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2019-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.11 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 100 | 2019-03-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.35 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2019-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 21.24 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2019-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 201 | 2019-04-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.79 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2019-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2019-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.8 | 2019-05-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 117 | 2019-05-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.8 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 90.3 | 2019-05-01 | Autocontrol | 80,6 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2019-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 12.93 | 2019-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.51 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.66 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2019-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2019-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.61 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2019-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 27 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 13.75 | 2019-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2019-08-01 | Remuestreo | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 120 | 2019-08-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 48 | 2019-08-01 | Autocontrol | 37,1 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 19.7 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2019-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 88 | 2019-08-01 | Autocontrol | 10 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 17.32 | 2019-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 149 | 2019-09-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.6 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2019-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 19.31 | 2019-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 23.87 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2019-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 144 | 2019-10-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 240 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.4 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.01 | 2019-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 242 | 2019-11-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.52 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.34 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2019-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 23.21 | 2019-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Caudal | m3/dia |  | 230 | 2019-12-01 | Autocontrol
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Fósforo | mg/L | 10 | 3.73 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.31 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | Temperatura | °C | 35 | 32.43 | 2019-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | VIÑA SANTA RITA - REQUINOA | PUNTO 1 CANAL RIOSECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2019-12-01 | Autocontrol | valor en rango