## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354648 | 7445781 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354643 | 7445779 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si
78932860-9 | GASATACAMA CHILE S.A. | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 354640 | 7445777 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 4 | 1973 | 2006-12-06 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado NORIAS | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CC1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado CC2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 105300 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 91800 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 89100 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 89100 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 105300 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 110700 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 97200 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 78300 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 64800 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 224000 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 192000 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 288000 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 240000 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 96000 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 292800 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 380800 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 132800 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 160000 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 320000 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | 1155742.2 | 256000 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 224000 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 288000 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 288000 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 240000 | m3/dia | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 192000 | m3/dia | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 377600 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 379200 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 270400 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | 1155742.2 | 384000 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | 1155742.2 | 129600 | m3/dia | 2020-08-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Aluminio | mg/L | 1 | 0.01 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cadmio | mg/L | 0.02 | 0.001 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cianuro | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cromo Total | mg/L | 2.5 | 0.01 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | DBO5 | mgO2/L | 60 | 7 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Estaño | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.83 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fósforo | mg/L | 5 | 0.2 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Hidrocarburos Totales | mg/L | 10 | 5 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.031 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.021 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Manganeso | mg/L | 2 | 0.001 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Mercurio | mg/L | 0.005 | 0.001 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Níquel | mg/L | 2 | 0.005 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.771 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.03 | 2020-08-01 | Control Directo | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Plomo | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 5 | 0.1 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.1 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.014 | 2020-08-01 | Control Directo | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.81 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.27 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 6.76 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.49 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.38 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.59 | 2020-02-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.62 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.2 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.04 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.59 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.97 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.59 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.63 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.02 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.61 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.4 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.25 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.86 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 9.64 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.34 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.41 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 19.59 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.18 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.34 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.81 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 24.93 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 8.74 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.49 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.13 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.94 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.59 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 10.98 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21.48 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.51 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.47 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 24.84 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.61 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11.13 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 21 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.76 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.3 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 1.13 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.58 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.76 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.66 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.17 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.5 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.73 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.54 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.43 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 11 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.22 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 15.99 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.24 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.67 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.57 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.67 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.99 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.06 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.8 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.93 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.68 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.9 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.84 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.21 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 0.75 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.68 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 15.45 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.35 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 15.51 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.81 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 14.88 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.85 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 15.34 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 5.29 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.53 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.55 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.84 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.09 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.43 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.91 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 15 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.56 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.65 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.25 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.01 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 14.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.41 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.55 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 14.73 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.09 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.52 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.19 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 1.09 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.85 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 14.86 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.35 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.71 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.11 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.66 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17.71 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.7 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 15.09 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.78 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.4 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 15.33 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 4.06 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.45 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 16.15 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.38 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.61 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 15.01 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.46 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.53 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.99 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.39 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.67 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.54 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.69 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 18.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.2 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.63 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 17 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 2.51 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.51 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Temperatura | °C | 30 | 20.74 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | Oxigeno | mg/L |  | 3.36 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | NORIAS | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 16.1 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.55 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 17.75 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.8 | 2020-11-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 18.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 3.89 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.85 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 15.41 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.31 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.47 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 15.91 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.98 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.78 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 14.48 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.6 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.49 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 15.5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.4 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 15.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.89 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.62 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 16.93 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 0.61 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.93 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 16.81 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 4.24 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.06 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 22.21 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 3.42 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.82 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 15.32 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.05 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 15.2 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 3.19 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 15.54 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.74 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.8 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 16.02 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 0.76 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.93 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 1.83 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 20.29 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.86 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 2.46 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 19.59 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.95 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 3.44 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 16.46 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 15.56 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 3.15 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 10.9 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 24.93 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.59 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.1 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 1.13 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 18.29 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 10.47 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 25 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.63 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 13.14 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 22.19 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Oxigeno | mg/L |  | 1.23 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | Temperatura | °C | 30 | 22.38 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC1 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 21.88 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 11.64 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.74 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.09 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 1.3 | 2020-04-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 21.49 | 2020-04-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.83 | 2020-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.09 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 10.47 | 2020-01-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 23.23 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.77 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.09 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 0.99 | 2020-03-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 18.47 | 2020-03-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2020-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 15.89 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.01 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 2.22 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 2.39 | 2020-05-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 21.19 | 2020-05-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.63 | 2020-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 2.72 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 16.44 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 1.71 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 20.09 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.87 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 2.84 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 15.48 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.88 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 15 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 3.27 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.72 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.6 | 2020-08-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.09 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 3.4 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 14.02 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.63 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 20.6 | 2020-07-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 1.49 | 2020-07-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2020-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 16.82 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 4.2 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 8.07 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 17.2 | 2020-09-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.07 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 1.19 | 2020-09-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.9 | 2020-09-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 15.18 | 2020-08-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.08 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 3.43 | 2020-08-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 14.93 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 2.04 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.69 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 15.98 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.05 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 2.74 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.79 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 17.35 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 2.99 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 3.49 | 2020-10-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 14.71 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.42 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.03 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 3.27 | 2020-06-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 17.27 | 2020-06-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.96 | 2020-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 22.61 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.02 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 2.55 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.7 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 23.8 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 3.4 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.84 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Temperatura | °C | 30 | 22.61 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.04 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Fosfato | mg/L |  | 0.3 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | Oxigeno | mg/L |  | 3.5 | 2020-12-01 | Autocontrol
78932860-9 | CENTRAL TERMOELECTRICA ATACAMA | CC2 | pH | Unidad | 6 - 9 | 7.75 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango