## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96632550-K | VINA LOS NOGALES S A | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 346271 | 6295838 | CANAL QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 542 | 2007-02-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2020-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2020-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 1.41 | m3/dia | 2020-01-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 16.8 | m3/dia | 2020-02-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 1.18 | m3/dia | 2020-10-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 1.2 | m3/dia | 2020-11-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | 9999999 | 1.24 | m3/dia | 2020-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 1.24 | 2020-12-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.57 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.52 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.41 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2020-12-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2020-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 1.41 | 2020-01-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.42 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.49 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 21 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 22.03 | 2020-01-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2020-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 4.84 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.56 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2020-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2020-02-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 16.8 | 2020-02-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 1.18 | 2020-10-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.37 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.33 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.13 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2020-10-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2020-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Caudal | m3/dia |  | 1.2 | 2020-11-01 | Autocontrol
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.8 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.96 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.56 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 0.5 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2020-11-01 | Autocontrol | 0 %
96632550-K | VIÑA LOS NOGALES | PUNTO 1 CANAL QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2020-11-01 | Autocontrol | valor en rango